МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры сельского поселения Черновка муниципального района Сергиевский

на 2017-2026 годы»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование программы | «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры сельского поселения Черновка муниципального района Сергиевский на 2017-2026 годы» |
| --- | --- |
| Заказчик программы | Администрация сельского поселения Черновка муниципального района Сергиевский Самарской области |
| Цели и задачи программы | Цели: - повышение качества предоставляемых коммунальных услуг; - оптимизация цен и тарифов на коммунальные услуги; - повышение эффективности работы предприятия ЖКХ; Задачи: - обеспечение надежности и безопасности функционирования систем жизнеобеспечения, создание комфортных условий для проживания населения; - снижение критического уровня износа основных средств предприятия ЖКХ; - совершенствование и внедрение новых методов управления отраслью. |
| Сроки и этапы реализации программы | 2017-2026 годы. |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы | - снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры; - увеличение количества исправного оборудования в котельных; - увеличение количества введенных в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры |
| Головной исполнитель | Исполнителем Программы является администрация сельского поселения Черновка муниципального района Сергиевский |
| Источники финансирования | Планируемый общий объем финансирования Программы составит 4 361,40 тыс. рублей, в том числе: - средства инвестора за счет кредита в коммерческой банковской организации – 4 361,40 тыс. рублей (прогноз): 2017 год – 0,00 тыс. рублей (прогноз); 2018 год – 0,00 тыс. рублей (прогноз); 2019 год – 0,00 тыс. рублей (прогноз); 2020 год – 203,46 тыс. рублей (прогноз); 2021 год – 4 157,94 тыс. рублей (прогноз); 2022 год – 0,00 тыс. рублей (прогноз); 2023 год – 0,00 тыс. рублей (прогноз); 2024 год – 0,00 тыс. рублей (прогноз); 2025 год – 0,00 тыс. рублей (прогноз); 2026 год – 0,00 тыс. рублей (прогноз). - средства местного бюджета – 0,00 тыс. рублей (прогноз): 2017 год – 0,00 тыс. рублей (прогноз); 2018 год – 0,00 тыс. рублей (прогноз); 2019 год – 0,00 тыс. рублей (прогноз); 2020 год – 0,00 тыс. рублей (прогноз); 2021 год – 0,00 тыс. рублей (прогноз); 2022 год – 0,00 тыс. рублей (прогноз); 2023 год – 0,00 тыс. рублей (прогноз); 2024 год – 0,00 тыс. рублей (прогноз); 2025 год – 0,00 тыс. рублей (прогноз); 2026 год – 0,00 тыс. рублей (прогноз). |
| Ожидаемые конечные результаты | - снижение себестоимости коммунальных услуг; - повышение их качества и обеспечение потребностей в коммунальных услугах существующих и вновь возводимых объектов на территории сельского поселения Черновка муниципального района Сергиевский |
| Система организации контроля за исполнением Программы | -Контроль за реализацией мероприятий Программы осуществляет Головной исполнитель – Администрация сельского поселения Черновка муниципального района Сергиевский. - Контроль за целевым использованием выделенных средств осуществляется в установленном порядке Головным исполнителем и исполнителями Программы – Главными распорядителями (распорядителями) бюджета муниципального района Сергиевский |

Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами.

На территории сельского поселения Черновка муниципального района Сергиевский Самарской области функционирует одно предприятие жилищно-коммунального комплекса:

- ООО «Сервисная Коммунальная Компания»

Данное предприятие предоставляет коммунальные услуги населению, предприятиям, организациям и учреждениям различных форм собственности.

На территории сельского поселения Черновка муниципального района Сергиевский находится 2 котельных общей мощностью 230 кВт. Общая протяженность тепловых сетей,  находящихся на территории  сельского поселения Черновка муниципального района Сергиевский составляет 0,83 км, водопроводных сетей – 10 км.

С целью повышения надежности и улучшения качества коммунальных услуг разрабатывается муниципальная Программа «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры сельского поселения Черновка муниципального района Сергиевский на 2017-2026 годы», предполагающая перераспределение нагрузок от центральных котельных на модульные котельные, которые планируется смонтировать внутри кварталов. Кроме того, Программой предусматривается реконструкция тепловых сетей с последующим сокращением их протяженности при переводе на автономное отопление объектов социальной сферы, а также рассматриваются мероприятия по обеспечению водоснабжением и сетями водоотведения населения сельского поселения Черновка муниципального района Сергиевский.

Система теплоснабжения сп Черновка

- Котельная

Котельная с.п. Чёрновка  расположена по адресу: Самарская область,   Сергиевский район, с. Черновка, ул. Новостроевская, 10

Год ввода в эксплуатацию – 2008г.

Здание котельной – отдельно стоящее здание, общая площадь 6,9м².

Конструктивная характеристика здания: стены -  стальные стеновые панели с

минераловатным утеплителем; крыша - металлическая; полы – листовой металл.

Модульная котельная работает в автоматическом режиме без постоянного

обслуживающего персонала, находится на обслуживании  Общество с ограниченной ответственностью «Сервисная Коммунальная Компания».

Для периодического обслуживания оборудования котельной имеется обученный персонал.

В настоящее время в котельной установлены два  водогрейных котла марки «Микро-50»,

производительностью 0,043Гкал/час.

Номинальная мощность  котельной 0,086 Гкал/час.

Котлоагрегаты введены в эксплуатацию в 2008 году.

В период наибольших  отопительных нагрузок в котельной работают  2 котла.

Ограничения тепловой мощности котельной отсутствуют.

Располагаемая тепловая мощность представлена в таблице 1.

Таблица 1- располагаемая тепловая мощность.

| № п/п | Наименование объекта | Тип котла | Кол-во котлов | Номинальная мощность, Гкал/ч | Установленная мощность, Гкал/ч | Располагаемая мощность, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная, с.Чёрновка, ул.Школьная | Микро-50 | 2 | 0,086 | 0,086 | 0,086 |

Тепловая мощность на собственные нужды котельной не используется.

Тип автоматики на котлах –Honeywell.

Основной вид топлива – природный газ.

Данные по насосному оборудованию, осуществляющему циркуляцию и подпитку тепловой сети, предоставлены в таблице 2.

Таблица 2 - технические характеристики насосного оборудования

| Насос | Марка | Произво- дительность, м³/ч | Напор, м | Мощность эл.двигателя, кВт | Дата установ-ки | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сетевой | Wilo TOP-S 40/7 | 16,5 | 7,0 | 0,18 | 2008 | 1 |

Суммарная   расчётная подключенная нагрузка на отопление составляет  0,053 Гкал/ч.

- Тепловые сети

Тепловые сети двухтрубные, симметричные, введены в эксплуатацию в  2009году.

Протяженность тепловых сетей  в двухтрубном исполнении составляет  28,2м.п.

| № п.п. | Условный диаметр, мм | Способ прокладки | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Надземный | Подземный | Всего |  |
| 1 | 50 | 14,1 | 0,0 | 14,1 |  |
|  |  | 14,1 | 0,0 | 14,1 |  |

Регулирование отпуска тепловой энергии от котельной осуществляется качественным способом, т.е изменением температуры теплоносителя в подающем трубопроводе, в зависимости от температуры наружного воздуха. Качественное регулирование обеспечивает постоянный расход теплоносителя и стабильный гидравлический режим системы теплоснабжения на протяжении всего отопительного периода.

Температурный график – 80/60 ºС (предоставлен в таблице 3). Выбор температурного графика отпуска  тепловой энергии обусловлен типом присоединения потребителей к сетям теплоснабжения.

Таблица 3 – температурный график регулирования

| Наружная температура воздуха, Сº | Температура сетевой воды в подающем трубопроводе, Сº | Температура сетевой воды в обратном трубопроводе, Сº | Наружная температура воздуха, Сº | Температура сетевой воды в подающем трубопроводе, Сº | Температура сетевой воды в обратном трубопроводе, Сº |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| +10 | 36 | 32 | -11 | 60 | 48 |
| +9 | 37 | 33 | -12 | 61 | 48 |
| +8 | 38 | 33 | -13 | 62 | 49 |
| +7 | 40 | 35 | -14 | 64 | 50 |
| +6 | 41 | 35 | -15 | 65 | 51 |
| +5 | 42 | 36 | -16 | 66 | 52 |
| +4 | 43 | 37 | -17 | 67 | 52 |
| +3 | 44 | 37 | -18 | 68 | 53 |
| +2 | 46 | 39 | -19 | 69 | 53 |
| +1 | 47 | 39 | -20 | 70 | 54 |
| 0 | 48 | 40 | -21 | 71 | 55 |
| -1 | 48 | 41 | -22 | 72 | 55 |
| -2 | 50 | 41 | -23 | 73 | 56 |
| -3 | 51 | 42 | -24 | 74 | 56 |
| -4 | 53 | 43 | -25 | 75 | 57 |
| -5 | 54 | 44 | -26 | 76 | 58 |
| -6 | 55 | 45 | -27 | 77 | 58 |
| -7 | 56 | 45 | -28 | 78 | 59 |
| -8 | 57 | 46 | -29 | 79 | 59 |
| -9 | 58 | 46 | -30 | 80 | 60 |
| -10 | 59 | 47 |  |  |  |

3. Приборный учёт ресурсов

Сведения по имеющимся приборам коммерческого учёта ТЭР и воды по котельной с.Чёрновка, ул.Новостроевская,10 представлены в таблице 5.

Таблица 5 – приборы коммерческого учёта.

| Наименование источника | Тип прибора коммерческого учёта по видам ресурса |
| --- | --- |
|  | Отпуск тепловой энергии с котельной | Природный газ | Электроэнергия | Вода |
| Котельная, с.Чёрновка, ул.Новостроевская, 10 | отсутствует | Комплекс для измерения количества газа СГ-ТК2-Д16 | CE 101R5 145 | отсутствует |

- Цены (тарифы) на тепловую энергию

Тариф на отпуск тепловой энергии населению утвержден - Приказ Минэнерго и ЖКХ Самарской области  № 497 от 05.12.2016г.

- Тепловые балансы и целевые показатели энергоэффективности источника теплоснабжения

Балансы тепловой мощности и нагрузки котельной  с.Чёрновка, ул.Новостроевская,10 представлены в таблице 6.

Таблица 6 – балансы тепловой мощности и нагрузки

| № п/п | Наименование | Котельная |
| --- | --- | --- |
|  |  | Базовое значение |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии, Гкал/ч | 0,086 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность источника тепловой энергии, Гкал/ч | 0,086 |
| 3 | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды котельной, Гкал/ч | 0 |
| 4 | Тепловая мощность источника тепловой энергии, Гкал/ч | 0,086 |
| 5 | Потери тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, Гкал/ч в т.ч: | 0,005 |
| 5.1 | теплопередачей |  |
| 5.2 | потерей теплоносителя |  |
| 6 | Тепловая нагрузка подключенных потребителей, Гкал/ч | 0,053 |
| 7 | Резерв (+)/ дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч | +0,033 |

Целевые показатели эффективности работы котельной  приведены в таблице 7.

Таблице 7 - целевые показатели эффективности работы котельной

| Наименование показателя | Значения |
| --- | --- |
| Установленная тепловая мощность котельной, Гкал/ч | 0,086 |
| Располагаемая тепловая мощность котельной, Гкал/ч | 0,086 |
| Средневзвешенный срок службы, лет | не менее 10 |
| Удельный расход топлива на отпущенную тепловую энергию от котельной, кг у.т./Гкал | 164,89 |
| Тепло на собственные нужды котельной, Гкал/ч | 0 |
| КПД котлоагрегата по паспорту, % | 92 |

- Визуально-измерительное обследование котельной

Видимое изображение №1

Внешний вид котельной

Видимое изображение №2

Обвязка насоса

Видимое изображение №3

Трубопроводы обвязки  котлоагрегатов

В результате обследования выявлено:

Основное котельное оборудование находится в технически исправном состоянии, пригодно к дальнейшей эксплуатации.

Вспомогательное оборудование котельной нуждается в проведении комплекса работ по улучшению энергетической эффективности системы теплоснабжения.

Отсутствует система химводоподготовки.

В соответствии с требованиями №116-ФЗ «О промышленной безопасности» и ПТЭ ТЭ необходимо проведение режимно-наладочных испытаний котлов.

7. Перечень мероприятий по результатам обследования

Перечень мероприятий по результатам обследования котельной с.Чёрновка, ул.Новостроевская,10 представлен в таблице 8.

Ориентировочный срок реализации указанных мероприятий  2020 - 2021 гг.

Таблица 8 - перечень мероприятий на техническое перевооружение котельной:

| № п/п | Наименование мероприятий | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Техническое перевооружение котельной |
| 1 | установка мембранно-расширительного бака | шт. | 1 |
| 2 | замена существующих котлоагрегатов (Микро 50) | шт. | 2 |
| 3 | предусмотреть систему ХВП | шт. | 1 |
| 4 | установка узла автоматической подпитки с регулировочным клапаном | шт. | 1 |
| 5 | установка резервного сетевого насоса | шт. | 1 |

| № п/п | Мероприятия на тепловых сетях | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Капитальный ремонт тепловой сети (подземная) |
| 1 | Ду 50мм | п.м. | 14 |
|  | ИТОГО: |  |  |

Приложение А

Рисунок 1- схема тепловых сетей ГБОУ СОШ  с.Чёрновка, ул.Новостроевская,10

- Котельная

Котельная с.п. Чёрновка расположена по адресу: Самарская область,   Сергиевский район, с. Черновка, ул. Школьная

Год ввода в эксплуатацию – 2009г.

Здание котельной – отдельно стоящее здание, общая площадь 20,0м².

Конструктивная характеристика здания: стены-  из сэндвич - панелей  с минераловатным утеплителем;

крыша - металлическая; полы – листовой металл.

Модульная котельная работает в автоматическом режиме без постоянного

обслуживающего персонала, находится на обслуживании  Общество с ограниченной ответственностью «Сервисная Коммунальная Компания».

Для периодического обслуживания оборудования котельной имеется обученный персонал.

В настоящее время в котельной установлены два  водогрейных котла марки  «Goman-Микр-200»,

производительностью 0,172Гкал/час каждый и котел марки

«Goman-Микро-100»,  производительностью 0,086Гкал/ч.

Номинальная мощность  котельной 0,43 Гкал/час.

Котлоагрегаты введены в эксплуатацию в 2009 году.

В период наибольших  отопительных нагрузок в котельной работают  2 котла.

Ограничения тепловой мощности котельной отсутствуют.

Располагаемая тепловая мощность представлена в таблице 1.

Таблица 1- располагаемая тепловая мощность.

| № п/п | Наименование объекта | Тип котла | Кол-во котлов | Номинальная мощность, Гкал/ч | Установленная мощность, Гкал/ч | Располагаемая мощность, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная, с.Чёрновка, ул.Школьная | Goman- Микро-200 | 2 | 0,344 | 0,344 | 0,344 |
|  |  | Goman- Микро-100 | 1 | 0,086 | 0,086 | 0,086 |

Тепловая мощность на собственные нужды котельной не используется.

Тип автоматики на котлах –Honeywell.

Основной вид топлива – природный газ.

Данные по насосному оборудованию, осуществляющему циркуляцию и подпитку тепловой сети, предоставлены в таблице 2.

Таблица 2 - технические характеристики насосного оборудования

| Насос | Марка | Произво- дительность, м³/ч | Напор, м | Мощность эл.двигателя, кВт | Дата установ-ки | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сетевой | Wilo TOP-S 65/15 | 52,0 | 15,0 | 1,3 | 2009 | 2 |
| сетевой | Wilo TOP-S 65/13 | 49,0 | 13,0 | 1,1 | 2009 | 2 |

Суммарная   расчётная подключенная нагрузка на отопление составляет  0,372 Гкал/ч.

- Тепловые сети

Тепловые сети двухтрубные, симметричные, введены в эксплуатацию в  2009году.

Протяженность тепловых сетей  в двухтрубном исполнении составляет  812,6м.п.

| № п.п. | Условный диаметр, мм | Способ прокладки | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Надземный | Подземный | Всего |  |
| 1 | 80 | 52,7 | 0,0 | 52,7 |  |
| 2 | 70 | 233,4 | 0,0 | 233,4 | тип теплоизоляции: скорлупы ППУ |
| 3 | 50 | 6,7 | 113,5 | 120,2 |  |
| Итого: | 292,8 | 113,5 | 406,3 |  |

Регулирование отпуска тепловой энергии от котельной осуществляется качественным способом, т.е изменением температуры теплоносителя в подающем трубопроводе, в зависимости от температуры наружного воздуха. Качественное регулирование

обеспечивает постоянный расход теплоносителя и стабильный гидравлический режим системы теплоснабжения на протяжении всего отопительного периода.

Температурный график – 80/60 ºС (предоставлен в таблице 3). Выбор температурного  графика отпуска тепловой энергии обусловлен типом присоединения потребителей к сетям теплоснабжения.

Таблица 3 – температурный график регулирования

| Наружная температура воздуха, Сº | Температура сетевой воды в подающем трубопроводе, Сº | Температура сетевой воды в обратном трубопроводе, Сº | Наружная температура воздуха, Сº | Температура сетевой воды в подающем трубопроводе, Сº | Температура сетевой воды в обратном трубопроводе, Сº |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| +10 | 36 | 32 | -11 | 60 | 48 |
| +9 | 37 | 33 | -12 | 61 | 48 |
| +8 | 38 | 33 | -13 | 62 | 49 |
| +7 | 40 | 35 | -14 | 64 | 50 |
| +6 | 41 | 35 | -15 | 65 | 51 |
| +5 | 42 | 36 | -16 | 66 | 52 |
| +4 | 43 | 37 | -17 | 67 | 52 |
| +3 | 44 | 37 | -18 | 68 | 53 |
| +2 | 46 | 39 | -19 | 69 | 53 |
| +1 | 47 | 39 | -20 | 70 | 54 |
| 0 | 48 | 40 | -21 | 71 | 55 |
| -1 | 48 | 41 | -22 | 72 | 55 |
| -2 | 50 | 41 | -23 | 73 | 56 |
| -3 | 51 | 42 | -24 | 74 | 56 |
| -4 | 53 | 43 | -25 | 75 | 57 |
| -5 | 54 | 44 | -26 | 76 | 58 |
| -6 | 55 | 45 | -27 | 77 | 58 |
| -7 | 56 | 45 | -28 | 78 | 59 |
| -8 | 57 | 46 | -29 | 79 | 59 |
| -9 | 58 | 46 | -30 | 80 | 60 |
| -10 | 59 | 47 |  |  |  |

3. Приборный учёт ресурсов

Сведения по имеющимся приборам коммерческого учёта ТЭР и воды по котельной с.Чёрновка, ул.Школьная  представлены в таблице 5.

Таблица 5 – приборы коммерческого учёта.

| Наименование источника | Тип прибора коммерческого учёта по видам ресурса |
| --- | --- |
|  | Отпуск тепловой энергии с котельной | Природный газ | Электроэнергия | Вода |
| Котельная, с.Чёрновка, ул.Школьная | отсутствует | Комплекс для измерения количества газа СГ-ЭК-Вз- Р-0,2 - 65/1,6 | Меркурий 236 ART -03 | отсутствует |

- Цены (тарифы) на тепловую энергию

Тариф на отпуск тепловой энергии населению утвержден - Приказ Минэнерго и ЖКХ Самарской области  № 497 от 05.12.2016г.

- Тепловые балансы и целевые показатели энергоэффективности источника теплоснабжения

Балансы тепловой мощности и нагрузки котельной  с.Чёрновка, ул.Школьная

представлены  в таблице 6.

Таблица 6 – балансы тепловой мощности и нагрузки

| № п/п | Наименование | Котельная |
| --- | --- | --- |
|  |  | Базовое значение |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии, Гкал/ч | 0,43 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность источника тепловой энергии, Гкал/ч | 0,43 |
| 3 | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды котельной, Гкал/ч | 0 |
| 4 | Тепловая мощность источника тепловой энергии, Гкал/ч | 0,43 |
| 5 | Потери тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, Гкал/ч в т.ч: | 0,037 |
| 5.1 | теплопередачей |  |
| 5.2 | потерей теплоносителя |  |
| 6 | Тепловая нагрузка подключенных потребителей, Гкал/ч | 0,372 |
| 7 | Резерв (+)/ дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч | +0,058 |

Целевые показатели эффективности работы котельной  приведены в таблице 7.

Таблице 7 - целевые показатели эффективности работы котельной

| Наименование показателя | Значения |
| --- | --- |
| Установленная тепловая мощность котельной, Гкал/ч | 0,43 |
| Располагаемая тепловая мощность котельной, Гкал/ч | 0,43 |
| Средневзвешенный срок службы, лет | не менее 10 |
| Удельный расход топлива на отпущенную тепловую энергию от котельной, кг у.т./Гкал | 164,89 |
| Тепло на собственные нужды котельной, Гкал/ч | 0 |
| КПД котлоагрегата по паспорту, % | 92 |

- Визуально-измерительное обследование котельной

Видимое изображение №1

Внешний вид котельной

Видимое изображение №2

Обвязка насосов

Видимое изображение №3

Трубопроводы обвязки  котлоагрегатов

В результате обследования выявлено:

Основное котельное оборудование находится в технически исправном состоянии, пригодно к дальнейшей эксплуатации.

Вспомогательное оборудование котельной нуждается в проведении комплекса работ по улучшению энергетической эффективности системы теплоснабжения.

Отсутствует система химводоподготовки.

В соответствии с требованиями №116-ФЗ «О промышленной безопасности» и ПТЭ ТЭ необходимо проведение режимно-наладочных испытаний котлов.

7. Перечень мероприятий по результатам обследования

Перечень мероприятий по результатам обследования котельной с.Чёрновка, ул.Школьная  представлен в таблице 8.

Ориентировочный срок реализации указанных мероприятий  2020 - 2021 гг.

Таблица 8 - перечень мероприятий на техническое перевооружение котельной:

| № п/п | Наименование мероприятий | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Техническое перевооружение котельной |
| 1 | диспетчеризация | шт. | 1 |
| 2 | замена существующих котлоагрегатов (Микро 200 - 2шт, Микро 100 - 1шт) | шт. | 3 |
| 3 | предусмотреть восстановление работоспособности системы ХВП | шт. | 1 |
| 4 | установка емкости запаса воды с подпиточным насосом | шт. | 1 |

| № п/п | Мероприятия на тепловых сетях | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Капитальный ремонт тепловой сети (подземная) |
| 1 | Ду 70мм | п.м. | 114 |
|  | Надземная |  |  |
| 2 | Ду 80мм | п.м. | 53 |
| 3 | Ду 70мм | п.м. | 233 |
| 4 | Ду 50мм | п.м. | 7 |
|  | ИТОГО: |  |  |

Приложение Б

Рисунок 1- схема тепловых сетей ГБОУ СОШ  с.Чёрновка, ул.Школьная

Основные цели и задачи Программы.

Основными целями Программы являются:

- повышение качества предоставляемых коммунальных услуг;

- оптимизация цен и тарифов на коммунальные услуги;

- повышение эффективности работы предприятия ЖКХ.

В Программе решаются следующие основные задачи:

- обеспечение надежности и безопасности функционирования систем жизнеобеспечения, создание комфортных условий для проживания населения;

- снижение критического уровня износа основных средств предприятия ЖКХ;

- совершенствование и внедрение новых методов управления отраслью.

Сроки и этапы реализации Программы.

Программа предусматривает комплекс мероприятий, реализация которых должна начаться в 2017 году. Мероприятия по развитию объектов коммунальной инфраструктуры сельского поселения Черновка муниципального района Сергиевский должны быть реализованы в период с 2017 по 2026 годы, а именно:

- проведение нового строительства объектов коммунальной инфраструктуры;

- восстановление и обновление материально-технической базы предприятия ЖКХ сельского поселения Черновка муниципального района Сергиевский.

Важнейшие индикаторы и показатели Программы.

Для оценки эффективности реализации муниципальной Программы «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры сельского поселения Черновка муниципального района Сергиевский на 2017-2026 годы» используются следующие показатели:

- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;

- увеличение количества исправного оборудования в котельных;

- увеличение количества введенных в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры.

Финансовое обеспечение Программы.

Финансовые средства для реализации Программы «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры сельского поселения Черновка муниципального района Сергиевский на 2017-2026 годы» формируются за счет средств инвестора за счет кредита в коммерческой банковской организации.

Расчет средств необходимых для реализации Программы, приведен в Приложении №1.

Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы.

В результате реализации Программы будут созданы условия для повышения качества предоставляемых коммунальных услуг, возможности оптимизации цен и тарифов на коммунальные услуги, а также повышение эффективности работы предприятия ЖКХ.

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит:

- выполнить новое строительство объектов коммунальной инфраструктуры сельского поселения Черновка муниципального района Сергиевский;

- обеспечить надежность и безопасность функционирования систем жизнеобеспечения, создать комфортные условия для проживания населения;

- снизить критический уровень износа основных средств предприятия ЖКХ;

- усовершенствовать и внедрить новые методы управления отраслью.

Критериями оценки программы являются:

- повышение эффективности работы предприятия ЖКХ;

- снижение уровня износа оборудования предприятия ЖКХ;

- повышение качества предоставляемых коммунальных услуг населению;

- надежность и безопасность функционирования систем жизнеобеспечения, и комфортные условия для проживания населения;

- внедрение новых методов и технологий на предприятии ЖКХ.

Система организации контроля за ходом реализации Программы.

Управление реализацией Программы осуществляется главным исполнителем Программы – Администрацией сельского поселения Черновка муниципального района Сергиевский Самарской области.

Администрация сельского поселения Черновка муниципального района Сергиевский Самарской области обеспечивает соблюдение сроков и очередности капитального и текущего ремонтов, разрабатывает предложения по более эффективным методам решения задач.

Реализация Программы осуществляется на основе муниципальных контрактов (договоров), заключаемых в установленном порядке.

Исполнители отдельных мероприятий Программы определяются в установленном порядке на конкурсной основе.

Предполагаемый подход к управлению реализацией Программы позволит создать на территории сельского поселения Черновка муниципального района Сергиевский открытую процедуру принятия решений относительно привлечения средств из областного бюджета.

Приложение 1

Финансирование мероприятий программы

|  |  | 2019руб. (прогноз) | 2020, руб(прогноз) | 2021,руб. (прогноз) | Стоимость, руб.(прогноз) | ВСЕГО, руб.(прогноз) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Чёрновка, ул. Новостроевская | Техническое перевооружение котельной | 0,00 | 74 542,87 | 1 146 116,27 | 1 220 659,14 | 1 255 588,53 |
|  | Капитальный ремонт тепловой сети L=11 п.м. (надземная) Ду80 | 0,00 | 0,00 | 34 929,39 | 34 929,39 |  |
| с. Чёрновка, ул. Школьная | Техническое перевооружение котельной | 0,00 | 128 917,43 | 1 982 139,37 | 2 111 056,80 | 3 105 815,60 |
|  | Капитальный ремонт тепловой сети L=11 п.м. (подземная) Ду80 | 0,00 | 0,00 | 994 758,79 | 994 758,79 |  |

# Text boxes

Приложение №1

к Решению Собрания представителей

сельского поселения Черновка

муниципального района Сергиевский

№27 от 19.09. 2019 г.