РЕШЕНИЕ

«29 »   июня  2016 г.                                                                                                                № 14

| «О внесении изменений в решение собрания представителей сельского поселения Серноводск муниципального района Сергиевский № 9 от 12.04.2016 г. «О принятии Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Серноводск муниципального района Сергиевский Самарской области на 2016-2020годы и на период до 2025 года» |  |
| --- | --- |

Принято Собранием  Представителей

сельского поселения  Серноводск

муниципального района Сергиевский

Самарской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом  сельского поселения Серноводск  муниципального района Сергиевский Самарской области,  Собрание представителей сельского поселения  Серноводск  муниципального района Сергиевский Самарской области

РЕШИЛО:

- Внести изменения в решение собрания представителей сельского поселения  Серноводск муниципального района Сергиевский № 9 от  12.04.2016 г. «О принятии Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  сельского поселения Серноводск муниципального района Сергиевский Самарской области на 2016-2020годы и на период до 2025 года» (далее - Решение) изменения и дополнения следующего содержания:

  - Приложение 1 к Решению изложить в редакции, согласно приложению 1 к настоящему Решению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Сергиевский вестник» и разместить на сайте администрации муниципального района Сергиевский по адресу: http://sergievsk.ru/ в сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Собрания представителей

сельского поселения  Серноводск

муниципального района Сергиевский

Самарской области                                                                                                С.А. Воякин

Глава сельского поселения Серноводск

муниципального района Сергиевский

Самарской области                                                                                      Г.Н. Чебоксарова

Приложение 1

к решению собрания представителей

сельского поселения  Серноводск

муниципального района Сергиевский

№  14 от   29.06.2016 г.

Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры  сельского поселения Серноводск муниципального района Сергиевский Самарской области на 2016-2020 годы и на период до 2025 года

# Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры  сельского поселения Серноводск муниципального района Сергиевский Самарской области на 2016-2020 годы и на период до 2025 года

| 1. Наименование программы: | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Серноводск муниципального района Сергиевский Самарской области на 2016 - 2020 годы и на период до 2025 года (далее – Программа) |
| --- | --- |
| 2. Основание для разработки программы | 2.1 Федеральный закон «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» №210-ФЗ от 30.12.2004г. 2.2.Федеральная целевая программа «Жилище» (в ред. постановления Правительства РФ от 31.12.2005г. №865). 2.3. Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". 2.4.В соответствии с поручениями Президента Российской Федерации от 17.03.2011г. 2.5. Распоряжение Главы сельского поселения Серноводск Сергиевского района Самарской области от 01.03.2016 г №9 |
| 3. Заказчик программы | Администрация сельского поселения Серноводск Сергиевского района Самарской области |
| 4. Разработчик программы | Администрация сельского поселения Серноводск Сергиевского района Самарской области |
| 5. Цель программы | Повышение эффективности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения сельского поселения Серноводск Сергиевского района: - организация максимально достоверного учёта потребления топливно-энергетических ресурсов; - организация информационной открытости реализации Программы. - приведение коммунальной инфраструктуры в соответствии со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания в сельском поселении Серноводск Сергиевского района. - обеспечение санитарно-гигиенической и экологической безопасности территории сельского поселения Серноводск. |
| 6. Задачи программы | 6.1.Реконструкция и модернизация объектов энергетики, сокращение затрат на производство энергоресурсов; 6.2.Внедрение автоматизированных систем контроля и учёта тепловой и электрической энергии; 6.3. Приведение коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания; 6.4. Привлечение финансовых и инвестиционных ресурсов для обеспечения реконструкции и модернизации объектов коммунального хозяйства. 6.5. Снижение затрат (себестоимости) на производство, транспорт и реализацию предоставляемых услуг. 6.6. Обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальными услугами. 6.7. Снижение сверхнормативного износа оборудования объектов коммунальной инфраструктуры. 6.8. Модернизация объектов путем внедрения нового ресурсо- и энергосберегающего оборудования и технологий. 6.9. Разработка и внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования. 6.10. Привлечение средств внебюджетных источников. 6.11. Улучшение экологической обстановки. 6.12. Обеспечение инженерной инфраструктурой вновь строящихся и ремонтирующихся объектов. |
| 7. Важнейшие целевые индикаторы и показатели программы | 7.1 Критерии доступности для населения коммунальных услуг - доля расходов на коммунальные расходы в общем совокупном доходе семьи – до 8,6%; - уровень собираемости платежей за коммунальные услуги – 91,9% и выше. - уровень получателей субсидий на оплату коммунальных услуг – 15% и ниже. 7.2 качество коммунальных услуг: - холодное водоснабжение – давление воды к жилым домам в точке водоразбора – 0,03МПа-0,4МПа; Электроснабжение – напряжение 220-380В, отклонение напряжения у приемников эл.энергии ±5 % Газоснабжение – давление газа 0,0012-0,003МПа 7.3 Показатели степени охвата приборами учета: бюджетные организации -100% многоквартирные дома – 0% прочие потребители – 70% к расчетному сроку. 7.4 Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры: - 2025 год - не менее 15 процентов. Доля средств внебюджетных источников в общем объеме инвестиций в модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры, в рамках реализации ГЧП: - к 2025 году – 15 процентов. |
| 8. Сроки и этапы реализации программы | 8.1 Срок реализации программы: 2016 – 2025 годы: первый этап – 2016 - 2020 г.г.; второй этап – 2021- 2025 г.г. |
| 9. Объемы и источники финансирования | 9.1. Общий объем финансирования программы за счет всех источников на водоснабжение – 4 187,91 тыс. руб., в том числе: Средства из местного бюджета, в том числе поступающие на безвозмездной основе - 2 512,746 тыс. руб. Средства инвесторов – 1 675,164 тыс. руб. |
| 10. Ожидаемые конечные результаты и показатели социально-экономической эффективности | 10.1 Снижение затрат (себестоимости) производства энергоресурсов по: - теплоснабжению на 20 %; - водоснабжению на 10 % . 10.2 Снижение уровня физического износа оборудования по: - теплоснабжению до 15 %; - водоснабжению до 30 % . 10.3 Обеспечение качественных и количественных показателей коммунальных услуг в точках присоединения. 10.4 Снижение удельного потребления энергоносителей до нормативных. 10.5 Снижение непроизводительных потерь при транспортировке и выработке коммунальных услуг до нормативного уровня. 10.6 Улучшение экологической обстановки в сельском поселении Серноводск Сергиевского района Самарской области, в связи с уменьшением количества выбросов загрязняющих веществ и парниковых газов в атмосферу. 10.7 Создание условий для участия частного бизнеса в реализации проектов модернизации и управления коммунальным комплексом в сельском поселении Серноводск Сергиевского района Самарской области. |
| 11. Органы, координирующие и контролирующие выполнение программы | Рассмотрение вопросов, связанных с исполнением мероприятий Программы производится: - один раз в год на заседании Собрания представителей сельского поселения Серноводск, Сергиевского района Самарской области; |
| 12. Руководитель программы | Глава сельского поселения Серноводск муниципального района Сергиевский Самарской области |

# Раздел 2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О  СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ  СЕРНОВОДСК  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СЕРГИЕВСКИЙ  САМАРСКОЙ  ОБЛАСТИ

Посёлок Серноводск является административным центром сельского  поселения Серноводск муниципального района Сергиевский и находится в 122 км к северу от города Самара.

Численность постоянно проживающего населения в посёлке Серноводск составляет  -    3466 человек. Больше половины трудоспособного населения сельского поселения  заняты в отрасли сельскохозяйственного производства.    Специалисты,  занятые в социальной и иных производственных сферах в сельской местности, также имеют непосредственное отношение к устойчивому и стабильному развитию сельскохозяйственного производства.

Современная система расселения на территории поселения формирует исторически сложившиеся земли 2-х населенных пунктов: Серноводск и Красноярка, прилегающих к ним земель общего пользования, рекреационных земель, земель для развития поселения.

Населенные пункты равномерно распределены по всей территории поселения с удаленностью от центра по  5  км.

Жилой фонд сельского поселения Серноводск представлен, в основном, усадебной застройкой, также имеются дома с количеством квартир две и более в  сельском поселении расположены общественные здания:  одна средняя общеобразовательная школа, одно дошкольное образовательное учреждение (детский сад), одно учреждение амбулаторно-поликлинической сети, одно учреждение центра социального обслуживания, одно учреждение культуры (ДК), здание администрации,  30 объектов торговли и общественного питания, одно отделение связи.

2.1 Краткий анализ существующего состояния каждой из систем ресурсоснабжения (системы электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, сбора и утилизации ТБО, газоснабжения)

Коммунальная инфраструктура сельского поселения  Серноводск обеспечивает:

- централизованное электроснабжение населения и организаций (филиал ОАО «МРСК Волги», ПАО «Самараэнерго», ЗАО «Самарская Сетевая Компания»);

В настоящее время на территории сельского поселения Серноводск имеются  централизованные системы водоснабжения и водоотведения. Водоснабжение осуществляется из поверхностного водозабора. Объекты систем водоснабжения и водоотведения являются муниципальной собственностью поселения и собственностью ФБУЗ СМРЦ ФМБА России эксплуатируются следующим предприятием:

ООО «СКК» - водоснабжение и водоотведение п. Серноводск,

ФБУЗ "СЕРГИЕВСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР" ФМБА России - водоснабжение и водоотведение п. Серноводск.

- водоотведение: в сельском поселении Серноводск муниципального  района Сергиевский отсутствует  канализационный  коллектор. Для  водоотведения  используются  выгребные  ямы, что  влияет  не  только  на  экологическую  обстановку, но и не соответствует  санитарным  нормам;

- централизованное теплоснабжение населения, проживающего в многоквартирных домах, бюджетных организаций (школы, детские сады, ФАПы, ДК),  (ООО «СКК»);

- централизованное  газоснабжение населения и организаций (ООО «Средневолжская Газовая Компания»);

- вывоз твердых бытовых отходов на санкционированное место размещения или полигон (ООО «Автотранссервис»).

Таким образом, систему предоставления коммунальных услуг можно характеризовать как централизованную, со среднеразвитой инфраструктурой для транспортировки коммунальных ресурсов.

В настоящее время в целом деятельность коммунального комплекса сельского поселения Серноводск характеризуется невысоким качеством предоставления коммунальных услуг, а также в значительной части – неэффективным использованием природных ресурсов и загрязнением окружающей среды.

Причинами возникновения этих проблем являются:

высокий уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры и их технологическая отсталость;

низкая эффективность системы управления в этом секторе экономики, непрозрачные методы ценообразования на товары и услуги организаций коммунального комплекса.

Износ и технологическая отсталость объектов коммунальной инфраструктуры связаны с недостатками проводимой в предыдущие годы тарифной политики, которая не обеспечивала реальных финансовых потребностей организаций коммунального комплекса в модернизации объектов коммунальной инфраструктуры. Несовершенство процедур тарифного регулирования и договорных отношений в коммунальном комплексе препятствует привлечению средств внебюджетных источников в этот сектор экономики.

Следствием износа и технологической отсталости объектов коммунальной инфраструктуры является низкое качество предоставления коммунальных услуг, не соответствующее запросам потребителей.

Загрязнение окружающей среды связано с дефицитом мощностей по очистке канализационных стоков.  Хозяйственно-бытовые стоки от существующей застройки поступают в выгребные ямы и надворные уборные, откуда вывозятся техническим транспортом и сливаются в места, отведенные для этих целей.

При этом стоимость коммунальных услуг для населения в последние годы значительно возросла. Действующий в большинстве случаев затратный метод формирования тарифов на услуги теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения с использованием нормативной рентабельности стимулирует организации коммунального комплекса к завышению собственных издержек, приводит к повышению уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры.

2.1.1 Краткий анализ существующего состояния системы газоснабжения

Институциональная структура (организации, работающие в данной сфере, действующая договорная система и система расчетов за поставляемые ресурсы)

Обслуживание газопроводов высокого и низкого давления и ШГРП проводит «Средневолжская газовая компания». Поставщиком  природного газа на территории района  является  «Самарарегионгаз», Техническое состояние газопроводов удовлетворительное.

Характеристика системы ресурсоснабжения (основные технические характеристики источников, сетей и других объектов системы)

На территории сельского поселения Серноводск  муниципального района Сергиевский – 54 212 метров газопроводов, из них   высокого давления, протяженностью – 3573 метров,  низкого давления, протяженностью 50 639метров; 2  газораспределительных подстанций

Газификации по сельскому поселению Серноводск составляет – 99,7 %.

В газифицированных населенных пунктах газ поступает от существующих 11 ШГРП (природный газ Q=  низкого давления 0,002МПа, высокого давления - 0,6МПа).

Природный газ поступает к крупным  потребителям (предприятия, котельные) по газопроводам высокого и среднего давления через головные газорегуляторные пункты (ГРП), на которых давление газа снижается до 0,3 МПа. Для снижения давления (до 3000 Па) и передачи газа в распределительную сеть низкого давления (к населению, мелким предприятиям и организациям) газ проходит через ГРП и ШРП.

Качество поставляемых ресурсов

Природный газ с содержанием метана 98% по объему, с низшей теплотворной способностью Qр = 34 МДж/м3 (7950 ккал/м3) используется для приготовления пищи, отопления.

Надежность работы системы

Газораспределительная система характеризуется стабильной работой, аварийных участков газопроводов нет. Ведется постоянное обслуживание и контроль за состоянием системы газопроводов, сооружений и технических устройств на них. Своевременно производятся ремонтные работы.

Воздействие на окружающую среду

Газопровод является экологически чистым сооружением, ввод его в действие не оказывает существенного влияния на окружающую среду.

2.1.2 Краткий анализ существующего состояния системы теплоснабжения

Институциональная структура (организации, работающие в данной сфере, действующая договорная система и система расчетов за поставляемые ресурсы)

Характеристика системы ресурсоснабжения (основные технические характеристики источников, сетей и других объектов системы)

- Протяженность тепловых сетей в сельском поселении Серноводск  составляет 5,15 км в

двухтрубном исчислении. На территории сельского поселения находятся 1 центральная котельная, 3 модульных отопительных котельных Отопительный модуль д/с «Ветерок» по ул. Вокзальная 25, с 2-мя котлами «Микро-95», производительностью — 0,163 Гкал/час, выход тепла потребителю 0.0477 Гкал/час. Параметры теплоносителя 95-70С.

- Отопительный модуль ДК по ул. Советская 6, с 3-мя котлами «Микро-100»,

- производительностью — 0,258 Гкал/час, выход тепла потребителю 0.0872 Гкал/час.

- Параметры теплоносителя 95-70С.

- Отопительный модуль поликлиники по ул. Советская71/ Вокзальная10, с 2-мя

котлами «Микро-50». Топливо для всех котельных — газ.

Сведения по объектам теплоснабжения  сельского поселения Серноводск представлены в таблице 1.

Таблица 1

Сведения по объектам теплоснабжения

| № п/п | Наименование объекта | Количество котлов | Перечень основного оборудования | Установленная тепловая мощность Гкал/час (квт/час) | Вид топлива | Темпера турный режим, С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 ул. Чапаева,2 | 3 | ДКВР10/13 — 1шт. ИДКВР 4/13 — 2шт | 15,7Гкал/час | газ | 95/70 |
| 2 | Модуль детский садик «Ветерок» по ул.Вокзальная, 25 | 2 | «Микро-95» | 190 кВт/час (0,163Гкал/час) | газ | 95/70 |
| 3 | Модуль ДК ул. Советская, 6 | 3 | «Микро-100» | 0,258 Гкал/час | газ | 95/70 |
| 4 | Модуль ул. Советская, 71 | 2 | «Микро-50» | 0,086 Гкал/час | газ | 95/70 |

Таблица 2. Основные  показатели  функционирования  систем   коммунальной инфраструктуры  сельского поселения Серноводск.

| Наименование показателей | Значение показателей |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2016г. | 2017г. | 2018г. |
| Теплоснабжение |  |  |  |
| Удельный вес протяженности тепловых сетей нуждающихся в замене в общем протяжении тепловых сетей (в двухтрубном исчислении)% | 72 | 72 | 65 |
| Потери тепловой энергии % | 10 | 10 | 8 |
| Аварийность ед/км. сети | 0,45 | 0,45 | 0,3 |

Таблица 3. Динамика потребления населением товаров и услуг организаций коммунального комплекса

| Наименование показателя | Ед. измерения | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Теплоснабжение |  |  |  |  |
| Удельное потребление на отопление населения | Гкал/чел в мес | 0,265 | 0,262 | 0,250 |
| Темп роста % |  |  | -0,01 | -0,06 |

В качестве топлива котельные используют природный газ.

При определении расчетных тепловых нагрузок приняты следующие климатические данные: - расчетная наружная температура воздуха  -30°С;

- продолжительность отопительного периода – 203 суток.

Доля поставки ресурса по приборам учета

Топливные ресурсы представлены в основном природным газом.

Надежность работы системы

Система характеризуется стабильной работой, аварийных участков сети нет. Ведется постоянное обслуживание и контроль за состоянием системы теплопроводов, сооружений и технических устройств на них.

Воздействие на окружающую среду

Тепловая сеть является экологически чистым сооружением, ввод ее в действие не оказывает существенного влияния на окружающую среду.

Технические и технологические проблемы в системе

- сверхнормативные потери ресурсов (тепловой энергии).

2.1.3 Краткий анализ существующего состояния системы водоснабжения

Водозабор хозяйственно-питьевого назначения «Красноярка» - руслового типа, расположен в среднем течении р. Сок на ее левом берегу у с. Красноярка. В состав водозабора входят три оголовка, расположенные в русле реки в 7-10 метров от берега. Оголовки оборудованы рыбозащитными устройствами РОП-175. Проектная производительность водозабора 18 000 м3/сут, водозаборы оборудованы насосами марки WILO ASP. Вода подается на водопроводно – насосную станцию 1 подъема по 2-м водопроводам протяженностью 4 км d315 мм. Далее вода поступает на водопроводно – насосную станцию 2 подъема. Со станции 2 подъема вода по двум ниткам водовода d315 мм каждая, поступают на НФС. На НФС происходит двухступенчатая очистка. Вода подается по трубопроводу d400 на смеситель вертикального типа. Первичное хлорирование и коагуляция проводится в трубопроводе перед попаданием воды на смеситель. Из смесителя вода самотеком поступает на 3 осветлителя с взвешенным осадком (3х6,12м; глубина 4 м) – 1-я ступень очистки. После осветлителей вода подается для полной доочистки на 5 скоростных фильтров S=16 м2 каждый – 2-я ступень очистки. Скоростные фильтры загружены кварцевым песком. После скоростных фильтров очищенная вода по 2-м трубопроводам d325 мм поступает в резервуар чистой воды, где происходит процесс обеззараживания ее хлором.

Качество поставляемых ресурсов

Анализ качества воды из артезианских скважин осуществляется лабораторией Роспотребнадзор, а из шахтных колодцев - Администрацией сельского поселения  Серноводск. Уровень жесткости воды не должен превышать 5-7 мг-экв на литр. В настоящее время показатель жесткости воды превышает уровень 14 мг-экв на литр. Показатель микробиологического несоответствия питьевой воды гигиеническим нормативам в 2015 году значительно выше, чем в аналогичный период 2014 года и составляет 10,0 % от общего количества исследованных проб.

Воздействие на окружающую среду

Проектные решения в настоящем проекте не связаны с вредным воздействием на окружающую среду, поэтому специальных мероприятий по ее охране не требуется.

Тарифы, плата (тариф) за подключение (присоединение), структура себестоимости производства и транспорта ресурса

На текущий момент в Сергиевском районе в сфере водоснабжения существует единая гарантирующая организация – ООО «Сервисная Коммунальная Компания», тариф на питьевую воду с которой с 01.06.2015 г. установлен в размере 35,5 руб/м3.

2.1.4 Краткий анализ существующего состояния системы водоотведения

Институциональная структура (организации, работающие в данной сфере, действующая договорная система и система расчетов за поставляемые ресурсы)  и характеристика системы ресурсоснабжения (основные технические характеристики источников, сетей и других объектов системы)

Централизованным водоотведением обеспечен курорт  «Сергиевские минеральные воды», жилая секционная застройка, общественные здания и здания соцкультбыта.

По уличным самотечным сетям, ф150-300мм, из керамических труб, через канализационную насосную станцию (КНС), стоки поступают на очистные сооружения (биологическую очистку) курорта (КОС), расположенные юго-западнее посёлка, на берегу реки СУРГУТ, производительностью 2048 м3/сут. В ранее разработанном проекте реконструкции КОС, предусмотрено увеличение производительности до 3105м3/сут. (вторая очередь строительства).

В КНС установлено 3 насоса ф250/32 СМ 150-125-315. Сети канализации -из труб различных материалов, общей протяжённостью — 4,857км. Износ до 90%.

2.1.5 Краткий анализ существующего состояния системы электроснабжения

Институциональная структура (организации, работающие в данной сфере, действующая договорная система и система расчетов за поставляемые ресурсы)

Передачу  и  распределение  электрической  энергии в сельском поселении Серноводск  осуществляют ЗАО «Самарская сетевая компания»  и  ПАО МРСК «Волги».

Тарифы, плата (тариф) за подключение (присоединение), структура себестоимости производства и транспорта ресурса

Тариф на электроснабжение ПАО «Самараэнерго» составляет с 01.07.2015г по 30.06.2016г. - 2,41 руб.

Технические и технологические проблемы в системе

- достаточно высокий физический износ всех видов оборудования и сетей;

- сверхнормативные потери энергоресурсов.

2.1.6 Краткий анализ существующего состояния системы захоронения твердых бытовых отходов (ТБО)

Институциональная структура (организации, работающие в данной сфере, действующая договорная система и система расчетов за поставляемые ресурсы)

Сбор и вывоз твердых бытовых отходов осуществляет специализированная организация ООО «Автотрансервис». Вывоз твердых бытовых отходов  осуществляется на полигон, расположенный за 12 км., где осуществляется их захоронение.

Характеристика системы ресурсоснабжения (основные технические характеристики источников, сетей и других объектов системы)

В процессе жизнедеятельности населения, работы промышленных предприятий и различных организаций образуются твердые и жидкие бытовые отходы, промышленные отходы различных классов опасности.

Отходами 1 класса опасности являются ртутные лампы, отработанные люминесцентные ртутьсодержащие трубки и брак (отработанные люминесцентные лампы).

Отходами 2 класса являются шлак плавки цветных металлов, отходы, содержащие свинец.

Отходы 3 класса опасности - масла отработанные и отходы переработки сельскохозяйственной продукции.

Отходы 4 класса опасности-отходы животноводства, отходы деревообработки, осадок иловый очистки сооружений.

Отходы 5 класса опасности - отходы содержания животных и птиц, отходы обработки и переработки древесины, стеклянный бой незагрязненный (исключая бой стекла электронно-лучевых трубок и люминесцентных ламп), прочие коммунальные отходы (твердые бытовые отходы).

Специализированные предприятия, занимающиеся переработкой твердых бытовых отходов, отсутствуют.

Балансы мощности и ресурса (с указанием производства, отпуска, потерь при передаче, конечного потребления ресурса по группам потребителей)

Норма образования отходов на одного жителя на территории сельского поселения  Серноводск составляет 37,5 кг/чел в месяц.

Воздействие на окружающую среду

Продолжающееся загрязнение природной среды газообразными, жидкими и твердыми отходами производства и бессистемный подход к решению проблем обращения с отходами приводит к развитию следующих негативных тенденций:

-увеличение земельных площадей, занятых на санкционированными местами размещения отходов;

-загрязнение подземных и поверхностных вод, атмосферного воздуха продуктами разложения отходов;

-рост потенциальной опасности загрязнения окружающей среды токсичными отходами производства;

-существенно снижает показатели жизни населения региона.

Для поселения наиболее актуальна проблема обращения с твердыми отходами.

Отработанные аккумуляторы, фильтры жидкого топлива, масла отработанные и др. не подлежат размещению на свалках и полигонах, о чем жители поселения уведомлены.

Тарифы, плата (тариф) за подключение (присоединение), структура себестоимости производства и транспорта ресурса

Сбор платежей за вывоз ТБО с населения производится ООО «Автотранссервис». Финансирование работ по сбору и вывозу ТБО (несанкционированные свалки) осуществляется населением по тарифу 42,80 руб.

Технические и технологические проблемы в системе

Анализ ситуации показывает, что снижается санитарное состояние, вызванное загрязнением территорий отходами производства и потребления, происходит возрастающее накопление отходов, поэтому экологические проблемы, обусловленные влиянием отходов являются приоритетными.

Имеется необходимость замены контейнеров на модернизированные с крышками и на колесиках и увеличение количества контейнерных площадок в населенных пунктах.

# Раздел 3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОГНОЗ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

3.1 Количественное определение перспективных показателей развития сельского поселения  Серноводск Сергиевского района Самарской области

Перечень перспективных показателей включает:

-демографическое развитие;

- состояние жилищного фонда;

- состояние коммунальной инфраструктуры;

- потребление товаров и услуг организаций коммунального комплекса

- 3.1. 1. Демографическое развитие сельского поселения  Серноводск муниципального района Сергиевский.

Согласно существующим  показателям динамика демографического развития сельского поселения  Серноводск муниципального района Сергиевский характеризуется следующими показателями.

Население, его половозрастной состав. Демографическая ситуация

По последним данным общая  численность населения в сельском поселении Серноводск на 01.01.2016г составляет  3466 человек.

Таблица 4. Показатели демографического развития сельского поселения Серноводск муниципального района Сергиевский

| Наименование показателя | 2013г | 2014 г. | 2015г |
| --- | --- | --- | --- |
| Родилось | 36 | 33 | 25 |
| Умерло | 33 | 42 | 52 |
| Прибыло | 49 | 49 | 40 |
| Убыло | 81 | 77 | 62 |
| Мужчины Женщины | 1809 1659 | 1680 1809 | 1681 1785 |

Демографическая ситуация в сельском поселении Серноводск в 2015 году характеризуется снижением числа родившихся и увеличением числа умерших; число прибывших меньше числа убывших. Число прибывших стабильно, число выбывших- ежегодно снижается. Средняя продолжительность жизни в поселении составляет у мужчин 60 лет у женщин 70.

- 3.1.2. Состояние жилищного фонда.

Площадь жилого фонда сельского поселения Серноводск составляет 85,39 тыс. кв. м, в т.ч. муниципальный жилой фонд - 22,47 тыс.кв. м.,

Доля частного жилья- 71,5 %,

Муниципального- 26,3%.

На каждого жителя сельского поселения Серноводск приходится 24,6 м2 общей площади. В  очереди  на улучшение жилищных условий стоит 24 семьи по различным программам.

Средства на улучшение жилья поступают из федерального и областного бюджета и выделяются гражданам на строительство и приобретение жилья до 70% от стоимости построенного или приобретённого жилья в виде безвозмездных субсидий. За счёт муниципального бюджета строительство не ведётся.

Динамика строительства объектов жилищной сферы на период до 2018 года неразрывно связана с современным состоянием жилищной сферы сельского поселения Серноводск муниципального района Сергиевский.

Перспективное жилищное строительство в сельском поселении Серноводск муниципального района Сергиевский

В посёлке Серноводск предусматривается:

На 1 очередь строительства

уплотнение существующей застройки (фрагментарно) по ул. Рабочая, ул. Московская :

– строительство 7 индивидуальных жилых домов ориентировочной общей площадью 1400 кв. м, расчётная численность населения составит 21 человек;

Новое строительство:

ПЛОЩАДКА №1

- на проектируемой территории, планируется размещение 128 индивидуальных жилых домов общей площадью 25600 кв. м, расчётная численность населения составит 384 человека;

На расчетный срок строительства

уплотнение существующей застройки (фрагментарно) по ул. №1, №2:

– строительство 18 индивидуальных жилых домов ориентировочной общей площадью 3600 кв. м, расчётная численность населения составит 54 человека;

Новое строительство:

ПЛОЩАДКА №2

- на проектируемой территории, планируется размещение 176  индивидуальных жилых домов общей площадью 35200 кв. м, расчётная численность населения 528 человек;

3.2 Прогноз спроса на коммунальные ресурсы

Наряду с прогнозами территориального развития населенного пункта важное значение при разработке программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры играет оценка потребления товаров и услуг организаций коммунального комплекса. Во-первых, объемы потребления должны быть обеспечены соответствующими производственными мощностями организаций коммунального комплекса. Системы коммунальной инфраструктуры должны обеспечивать снабжение потребителей товарами и услугами в соответствии с требованиями к их качеству, в том числе круглосуточное и бесперебойное снабжение. Во-вторых, прогнозные объемы потребления товаров и услуг должны учитываться при расчете надбавок к тарифам, которые являются одним из основных источников финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

Электроснабжение.

Существующие мощности объектов энергетики имеют достаточный запас мощности для удовлетворения потребности всех потребителей электроэнергии .

В связи с увеличением потребительского спроса на энергоемкие товары (стиральные, посудомоечные машины, кондиционеры, компьютеры и т.д.) и присоединяемых нагрузок для новых, ремонтируемых зданий  на период до 2018года и на перспективу до 2025 года, планируется увеличение потребления электроэнергии по сравнению с уровнем 2015 года.

Теплоснабжение

Протяженность тепловых сетей в сельском поселении Серноводск  составляет 5,15 км в двухтрубном исчислении. На территории сельского поселения находятся 1 центральная 3 модульных отопительных котельных.

Установленная мощность котельного оборудования на котельных достаточна для обеспечения теплом всех потребителей. Необходимо проводить реконструкцию и модернизацию существующих котельных и тепловых сетей. Увеличение нагрузки на существующие котельные не предполагается.

Холодное водоснабжение и водоотведение

В настоящее время на территории сельского поселения Серноводск имеются централизованные системы водоснабжения. Объекты систем водоснабжения являются муниципальной собственностью района и эксплуатируются следующим предприятием: ООО «Сервисная Коммунальная Компания» - водоснабжение с.п. Серноводск. Численность работников основной деятельности предприятия составляет 392 человека.

В с.п. Серноводск Поверхностный водозабор из р. Сок

Структура системы водоснабжения зависит от многих факторов, из которых главными являются следующие: расположение, мощность и качество воды источника водоснабжения, рельеф местности и кратность использования воды на промышленных предприятиях.

В сельском поселении Серноводск структура системы водоснабжения состоит из следующих основных элементов:

-водозаборных сооружений;

-водоподъемных сооружений, т.е. насосных станций, подающих воду к очистным сооружениям насосная станция I подъема, насосные станции II подьема, фильтровально-

насосная станция;

- резервуаров чистой воды, накапливающих и регулирующих запасы воды;

- водоводов и сети трубопроводов с повысительными насосными станциями, предназначенных для транспортирования воды от сооружения к сооружению или к 21 потребителям.

Водозабор хозяйственно-питьевого назначения «Красноярка» - руслового типа, расположен в среднем течении р. Сок на ее левом берегу у с. Красноярка. В состав водозабора входят три оголовка, расположенные в русле реки в 7-10 метров от берега. Оголовки оборудованы рыбозащитными устройствами РОП-175. Проектная производительность водозабора 18 000 м3/сут, водозаборы оборудованы насосами марки WILO ASP. Вода подается на водопроводно – насосную станцию 1 подъема по 2-м водопроводам протяженностью 4 км d315 мм. Далее вода поступает на водопроводно – насосную станцию 2 подъема. Со станции 2 подъема вода по двум ниткам водовода d315 мм каждая, поступают на НФС. На НФС происходит двухступенчатая очистка. Вода подается по трубопроводу d400 на смеситель вертикального типа. Первичное хлорирование и коагуляция проводится в трубопроводе перед попаданием воды на смеситель. Из смесителя вода самотеком поступает на 3 осветлителя с взвешенным осадком (3х6,12м; глубина 4 м) – 1-я ступень очистки. После осветлителей вода подается для полной доочистки на 5 скоростных фильтров S=16 м2 каждый – 2-я ступень очистки. Скоростные фильтры загружены кварцевым песком. После скоростных фильтров очищенная вода по 2-м трубопроводам d325 мм поступает в резервуар чистой воды, где происходит процесс обеззараживания ее хлором. Производительность НФС составляет 12,0 тыс. куб. м/сутки. В состав НФС входят следующие сооружения и помещения:

входная камера с барабанными сетками и смесителем; 

контактные осветлители; реагентное хозяйство с цехами коагулянта; хлораторная; лаборатория.

Газоснабжение

Источником газоснабжения сетевым природным газом является АГРС №111,  расположенной в пос. Суходол.

По газопроводу высокого давления, газ поступает в ГРП №14, ГРП №15 посёлка с регулятором РДБК-100, РДБК-1000 -3шт, РДБК-50, производительностью — 900м3/час,  где давление снижается до необходимого для котельной, и до низкого для остальных потребителей.

По газопроводам низкого давления ф50-219мм общей протяжённостью 53,712км, газ подаётся потребителям на хозбытовые цели, и в качестве топлива для теплоисточников.

Сбор и утилизация твёрдых бытовых отходов

В перспективе предполагается увеличение объемов образующихся твёрдых бытовых отходов, как в абсолютных величинах, так и на душу населения и усложнение морфологического состава твердых бытовых отходов, включающих в себя всё большее количество экологически опасных компонентов. В связи с этим необходимо наладить централизованный сбор ТБО во всех населенных пунктах поселения.

# Раздел 4. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

4.1. Критерии доступности для населения коммунальных услуг

В муниципальном образовании установлена система критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги, в которую включены следующие критерии доступности:

а) доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи;

б) доля населения с доходами ниже прожиточного минимума;

в) уровень собираемости платежей за коммунальные услуги;

г) доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения.

Показатели по доступности для населения коммунальных услуг представлены в разделе 8.2.1 Обосновывающих материалов.

4.2. Показатели качества коммунальных ресурсов

Показатели качества коммунальных ресурсов в период действия Программы не изменяются. Это комплекс физических параметров, которые должны поддерживаться в регламентированных различными нормативными документами диапазонах и по которым оценивается качество поставляемых потребителям коммунальных ресурсов.

Основные показатели качества коммунальных ресурсов систематизированы по видам ресурсов и услуг и представлены в разделе 8.2.2 Обосновывающих материалов.

4.3. Показатели степени охвата потребителей приборами учета

Показатели степени охвата потребителей приборами учёта коммунальных ресурсов динамично изменяются в связи с реализацией задач, поставленных Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и представлены в разделе 8.2.3 Обосновывающих материалов.

4.4. Показатели надежности систем ресурсоснабжения

Показатели надёжности работы систем ресурсоснабжения представлены в таблице 5.

Таблица 5

Показатели надёжности работы систем ресурсоснабжения

| Наименование вида ресурсоснабжения | Показатели надежности |
| --- | --- |
| Электрическая энергия | Количество перерывов в электроснабжении потребителей, вследствие аварий и инцидентов в системе электроснабжения |
| Тепловая энергия (отопление и горячее водоснабжение) | Количество перерывов в теплоснабжении потребителей, вследствие аварий и инцидентов в системе теплоснабжения |
| Водоснабжение | Количество перерывов в водоснабжении потребителей, вследствие аварий и инцидентов в системе водоснабжения |
| Водоотведение | Количество перерывов в водоотведении от объектов недвижимости, вследствие аварий и инцидентов в системе водоотведения |

4.5. Показатели величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе

Для обеспечения полного удовлетворения перспективного спроса на коммунальные ресурсы необходимо обеспечить дополнительное увеличение мощностей по выработке энергоресурсов и отпуска коммунальных ресурсов. Показатели величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе, представлены в разделе 5.5 Обосновывающих материалов.

# Раздел 5. ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

5.1. Программа инвестиционных проектов в водоснабжении и водоотведении

Программа инвестиционных проектов в водоснабжении и водоотведении разработана в целях достижения значений целевых индикаторов.

В данную Программу включены инвестиционные проекты, разработанные для реализации инвестиционной программы ООО «СамРЭК-эксплуатация» по развитию систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод на 2013-2017годы.

Программа инвестиционных проектов состоит из двух разделов:

- проектирование новых объектов водоснабжения и водоотведения;

- строительство объектов водоснабжения и водоотведения.

Программа инвестиционных мероприятий по водоснабжению и водоотведению   с детализированным перечнем мероприятий и объемом инвестиций .

5.2 Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении

Представленная программа инвестиционных проектов в теплоснабжении направлена на повышение надежности теплоснабжения, приведение качества тепловой энергии и теплоносителя в соответствие требованиям нормативных и законодательных актов, повышение эффективности производства, транспортировки и распределения тепловой энергии.

# Раздел 6. ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ, ТАРИФЫ И ДОСТУПНОСТЬ ПРОГРАММЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

Предполагаемый общий объем финансирования Программы составит – 4 187,91  тыс. руб.

Реализация Программы осуществляется за счет средств из местного бюджета, в том числе поступающие на безвозмездной основе, средства инвестора.

Субсидии в рамках Программы предоставляются муниципальным образованиям Самарской области, соответствующим одному или нескольким из нижеприведенных критериев:

- отсутствие на территории сельского поселения Серноводск Самарской области соответствующих объектов коммунальной инфраструктуры, позволяющих в полном объеме решить проблему обеспечения населения услугами водо- и теплоснабжения, водоочистки и водоотведения;

- обеспеченность сельского поселения Серноводск коммунальными объектами ниже средне областного уровня;

- несоответствие питьевой воды санитарно-гигиеническим нормативам;

- наличие на территории сельского поселения Серноводск вышеуказанных объектов капитального строительства муниципальной собственности, обеспеченных утвержденной проектно-сметной документацией и положительным заключением государственной экспертизы, а также объектов, имеющих высокую степень строительной готовности;

Финансирование мероприятий Программы из областного бюджета осуществляется в форме бюджетных ассигнований на предоставление межбюджетных трансфертов в форме субсидий из областного бюджета местным бюджетам.

Программа комплексного развития системы водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод сельского поселения Серноводск

муниципального района Сергиевский на 2016 – 2020 годы и на период до 2025 года

Таблица 6

| N п/п | Наименование мероприятия | Стоимость мероприятий (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Напорный водовод от НФC п.Суходол до КП -1 п. Суходол | 4 187,91 |
|  | ИТОГО | 4 187,91 |

Таблица 7

| № п/п | Услуги | Тарифы на услуги |  | Темп роста % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 01.01.2016 по 30.06.2016 | 01.07.2016 по 30.07.2017 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Холодное водоснабжение ориентировочный тариф | 35,5 | - | - |
| 2 | Водоотведение | 32 | - | - |
| 3 | Газоснабжение (ООО «СВГК») | 4,63 | - | - |
| 5 | Электроснабжение (ПАО «Самараэнергосбыт» | 2,41 | - | - |

# Раздел 7. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ

Настоящая система управления разработана в целях обеспечения реализации Программы.

Система управления Программой включает организационную схему управления реализацией Программы, алгоритм  мониторинга и внесения  изменений в Программу.

Структура системы управления Программой выглядит следующим образом:

- система ответственности по основным направлениям реализации программы

- система мониторинга и индикативных показателей эффективности реализации Программы

Основным принципом реализации программы является принцип  сбалансированности интересов сельского поселения Серноводск, предприятий и организаций различных форм собственности, принимающих участие в реализации мероприятий Программы.

Система ответственности

Организационная структура управления Программой базируется на существующей системе местного самоуправления сельского поселения  Серноводск.

Общее руководство реализацией Программы осуществляется Главой муниципального образования. Контроль за реализацией Программы осуществляют органы исполнительной власти и представительный орган сельского поселения Серноводск в рамках своих полномочий.

В качестве экспертов и консультантов для анализа и оценки мероприятий могут быть привлечены экспертные организации, а также представители федеральных и территориальных органов исполнительной власти, представители коммунального комплекса.

Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы

Выполнение мероприятий Программы будет способствовать:

- повышению качества  и надежности  предоставляемых  коммунальных услуг;

- снижению уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры, расположенных на территории сельского поселения Серноводск муниципального района Сергиевский;

- повышению уровня оборудования жилищного фонда водопроводом, канализацией, отоплением;

- наличию в органах местного самоуправления,  муниципальных учреждений,  муниципальных унитарных предприятиях энергетических паспортов;

- снижению затрат на энергопотребление организаций бюджетной сферы, населения и предприятий муниципального образования в результате реализации энергосберегающих мероприятий;

- улучшению санитарно-эпидемиологической обстановки;

- обеспечению комфортных и безопасных условий жизнедеятельности человека, повышению качества жизни населения;

- Информационное  освещение Программы

Освещение  реализации  данной  Программы планируется через публикации в СМИ, на  официальном  сайте  Интернет – портала  муниципального образования, оформление информационных стендов в жилищно – эксплуатационных  участках  района, а также встречах  с населением  по месту жительства.

# Раздел 8. ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

# 8.1. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЕРНОВОДСК

Поселение находится на востоке муниципального района Сергиевский, удаленность   от областного центра 122 км, удаленность от районного центра 10,5 км. П. Серноводск находится на юго – западном склоне возвышенности, вытянутой на несколько километров на северо – восток. Эта возвышенность  и примыкающая к ней гора Шихан окаймлены реками Сок, Сургут и Шунгут. Административным центром поселения является посёлок Серноводск. Так же у северной границы поселения располагается посёлок Красноярка.

Численность населения сельского поселения Серноводск  на момент 01.01.2016 года составляет – 3466 человек, в том числе посёлка Красноярка -  40 человек.

Площадь сельского поселения составляет 2,206 тыс. га.

Границы сельского поселения Серноводск приняты законом Самарской области от 25.02.2005 № 45 – ГД «Об образовании городского и сельских поселений в пределах муниципального района Сергиевский Самарской области, наделении их соответствующим статусом и установлении их границ», а также внесены изменения Законом Самарской области от 11.10.2010 № 106-ГД «О внесении изменений в законодательные акты Самарской области, устанавливающие границы муниципальных образований Самарской области».

Территория сельского поселения Серноводск расположена в континентальном климатическом поясе.

Одной из главных проблем качества в системе водоснабжения п. Серноводск  является износ сетей от ФНС с. Серноводск ( более 86 %). Для обеспечения населения качественной питьевой водой необходимо незамедлительное проведение работ по полной замене изношенных сетей от реконструированной в 2014 году насосно-фильтровальной станции п. Суходол до распределительной камеры п. Суходол. Реализация мероприятий программы, предусматривающих полную замену изношенных сетей позволит:

1. Обеспечить бесперебойную подачу водоснабжения;

2. Устранить дефицит воды в летний период;

3. Довести качество воды до «питьевой»;

4. Увеличить долю населения, обеспеченную питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности.

Программа  предусматривает финансирование работ по строительству водопроводных сетей в сельском поселении Серноводск в размере - 4 187,91  тыс. рублей,

в том числе:

Средства из местного бюджета, в том числе поступающие на безвозмездной основе -  2 512,746 тыс. руб.

Средства инвесторов – 1 675,164 тыс. руб.

В настоящее время на территории сельского поселения Серноводск имеются  централизованные системы водоснабжения и водоотведения. Водоснабжение осуществляется из поверхностного водозабора. Объекты систем водоснабжения и водоотведения являются муниципальной собственностью поселения и собственностью ФБУЗ СМРЦ ФМБА России эксплуатируются следующим предприятием:

ООО «СКК» ООО «СамРЭК-эксплуатация» - водоснабжение и водоотведение п. Серноводск.

ФБУЗ «СЕРГИЕВСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР» ФМБА России – водоснабжение и водоотведение п. Серноводск

тариф на питьевую воду которой с 01.06.2015 г. установлен в размере – 35,5 руб./м3.

Проектные решения в настоящем проекте не связаны с вредным воздействием на окружающую среду, поэтому специальных мероприятий по ее охране не требуется. Используемые при строительстве материалы размещаются только в пределах участков, отведенных для указанных целей. Неутилизированные промышленные отходы, образующие при проведении монтажных работ, подлежат вывозу и захоронению на специально организованных охраняемых полигонах и свалках с учетом их специализации и географического расположения источника образования отходов в соответствии с договором со специализированной организацией.

В соответствии с п. 10.2 СниП 2.04.02-84* « Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» водоводы имеют санитарно-защитную полосу. В пределах полосы отсутствуют источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

# 8.2. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры характеризуется следующими группами показателей:

- доступность для населения коммунальных услуг;

- качество коммунальных услуг;

- степень охвата потребителей приборами учета;

- надежность (бесперебойность) работы систем ресурсоснабжения;

- величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе.

## 8.2.1. Критерии доступности для населения коммунальных услуг

Показатели критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги:

1. Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи  - 1,05 %.

2. Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума – 11 %.

3. Уровень собираемости платежей граждан за коммунальные услуги -  выше 89 %.

4. Доля получателей субсидии на оплату коммунальных услуг в общей численности населения – 11 %.

1. Определение прогнозируемой совокупной платы граждан за коммунальные услуги с учетом различных вариантов благоустройства многоквартирных жилых домов и жилых домов, а также наличия в них приборов учета

1.1 Расчет прогнозируемой совокупной платы граждан, проживающих в многоквартирных домах с централизованным горячим и холодным водоснабжением, водоотведением, теплоснабжением на нужды отопления, газовыми плитами, не оборудованных приборами учета.

1.2 Расчет прогнозируемой платы граждан, проживающих в жилых домах с централизованным водоснабжением, водоотведением, теплоснабжением на нужды отопления, газовыми плитами, не оборудованных приборами учета.

Согласно Методическим указаниям по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги, утвержденным приказом Министерства регионального развития РФ от 23.08.2010 №378, (далее – Методические указания), если значение показателя «доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи» составляет до 8,6%, то прогнозируемая совокупная плата граждан за коммунальные услуги считается доступной для оплаты населением.

2. Определение критериев доступности

2.1. Среднедушевой доход населения составит 1,6х12724,2=20359руб.

3. Оценка доли населения с доходами ниже прожиточного минимума.

Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума составляет 11%, что соответствует уровню доступности платы за коммунальные услуги.

4. Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги

При прогнозируемом уровне доли расходов населения за коммунальные услуги в совокупном доходе семьи 1,05%, уровень собираемости платежей не может быть ниже 89%, что соответствует критерию доступности.

5.Прогнозируемая доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения составит:

Дс=ЧпсхКсем/Чобщх100%

Согласно Методическим указаниям, если значение показателя «доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения» до 15%, то прогнозируемая совокупная плата граждан за потребляемые коммунальные услуги считается доступной для оплаты населением.

ВЫВОД: Согласно расчетных данных для оценки доступности для населения платы за коммунальные услуги по всем критериям плата за потребляемые коммунальные услуги доступна для населения на весь период действия Программы.

## 8.2.2 Показатели качества коммунальных ресурсов

Показатели качества коммунальных ресурсов представлены в таблице 8.

Таблица 8

Показатели качества коммунальных ресурсов

| Наименование ресурса | Показатели качества |
| --- | --- |
| Электрическая энергия | Напряжение – 220 (или 380) вольт, частота – 50 Гц Отсутствие отклонений напряжения и частоты тока выше допустимых значений. |
| Тепловая энергия (отопление и горячее водоснабжение) | Температура и количество теплоносителя должны обеспечивать температуру внутри помещения и температуру горячей воды в соответствии с правилами предоставления коммунальных услуг гражданам. В помещениях социально-культурного назначения и административных зданий – в соответствии с отраслевыми стандартами, в других помещениях – по договорам с потребителями. |
| Водоснабжение | Соответствие качества воды требованиям санитарных норм и правил |
| Водоотведение | Бесперебойное функционирование |
| Вывоз твердых отходов | Вывоз в соответствии с графиком, согласованным потребителем |

## 8.2.3. Показатели степени охвата потребителей приборами учета

Показатели степени охвата потребителей приборами учёта коммунальных ресурсов динамично изменяются в связи с реализацией задач, поставленных Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». По состоянию на 01.01.2016 года данные по охвату потребителей приборами учёта коммунальных ресурсов представлены в таблице 9.

Таблица 9

|  | Газоснабжение | Холодное водоснабжение | Электрическая энергия | Теплоэнергия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетные организации | Имеется частично | Имеется частично | 100,0 | Имеется частично |
| Многоквартирные жилые дома | Имеется частично | имеется | имеется | имеется |
| Прочие потребители | Имеется | Имеется частично | имеется | имеется |