РЕШЕНИЕ

« 29 » июня 2016 г.                                                                                                                №16

| «О внесении изменений в решение собрания представителей городского поселения Суходол муниципального района Сергиевский № 9 от 11 апреля 2016 г. «О принятии Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения Суходол муниципального района Сергиевский Самарской области на 2016-2020годы и на период до 2025 года» |  |
| --- | --- |

Принято Собранием  Представителей

городского поселения Суходол

муниципального района Сергиевский

Самарской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом  городского поселения Суходол муниципального района Сергиевский Самарской области,  Собрание представителей городского поселения Суходол муниципального района Сергиевский Самарской области

РЕШИЛО:

- Внести изменения в решение собрания представителей городского поселения Суходол муниципального района Сергиевский № 9 от 11 апреля 2016 г. «О принятии Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  городского поселения Суходол муниципального района Сергиевский Самарской области на 2016-2020годы и на период до 2025 года» (далее - Решение) изменения и дополнения следующего содержания:

  - Приложение 1 к Решению изложить в редакции, согласно приложению 1 к настоящему Решению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Сергиевский вестник» и разместить на сайте администрации муниципального района Сергиевский по адресу: http://sergievsk.ru/ в сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Собрания представителей

городского поселения Суходол

муниципального района Сергиевский

Самарской области                                                                                                С.И. Баранов

Глава городского поселения Суходол

муниципального района Сергиевский

Самарской области                                                                                                А.Н.  Малышев

Приложение 1

к решению собрания представителей

городского поселения Суходол

муниципального района Сергиевский

№ 16  от 29 июня  2016 г.

Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры  городского поселения Суходол муниципального района Сергиевский Самарской области на 2016-2020 годы и на период до 2025 года

# Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры  городского поселения Суходол муниципального района Сергиевский Самарской области на 2016-2020 годы и на период до 2025 года

| 1. Наименование программы: | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения Суходол муниципального района Сергиевский Самарской области на 2016 - 2020 годы и на период до 2025 года (далее – Программа) |
| --- | --- |
| 2. Основание для разработки программы | 2.1 Федеральный закон «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» №210-ФЗ от 30.12.2004г. 2.2.Федеральная целевая программа «Жилище» (в ред. постановления Правительства РФ от 31.12.2005г. №865). 2.3. Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". 2.4.В соответствии с поручениями Президента Российской Федерации от 17.03.2011г. 2.5. Распоряжение Главы городского поселения Суходол Сергиевского района Самарской области от 04.03.2016 г №12 |
| 3. Заказчик программы | Администрация городского поселения Суходол Сергиевского района Самарской области |
| 4. Разработчик программы | Администрация городского поселения Суходол Сергиевского района Самарской области |
| 5. Цель программы | Повышение эффективности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения городского поселения Суходол Сергиевского района: - организация максимально достоверного учёта потребления топливно-энергетических ресурсов; - организация информационной открытости реализации Программы. - приведение коммунальной инфраструктуры в соответствии со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания в городском поселении Суходол Сергиевского района. - обеспечение санитарно-гигиенической и экологической безопасности территории городского поселения Суходол. |
| 6. Задачи программы | 6.1.Реконструкция и модернизация объектов энергетики, сокращение затрат на производство энергоресурсов; 6.2.Внедрение автоматизированных систем контроля и учёта тепловой и электрической энергии; 6.3. Приведение коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания; 6.4. Привлечение финансовых и инвестиционных ресурсов для обеспечения реконструкции и модернизации объектов коммунального хозяйства. 6.5. Снижение затрат (себестоимости) на производство, транспорт и реализацию предоставляемых услуг. 6.6. Обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальными услугами. 6.7. Снижение сверхнормативного износа оборудования объектов коммунальной инфраструктуры. 6.8. Модернизация объектов путем внедрения нового ресурсо- и энергосберегающего оборудования и технологий. 6.9. Разработка и внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования. 6.10. Привлечение средств внебюджетных источников. 6.11. Улучшение экологической обстановки. 6.12. Обеспечение инженерной инфраструктурой вновь строящихся и ремонтирующихся объектов. |
| 7. Важнейшие целевые индикаторы и показатели программы | 7.1 Критерии доступности для населения коммунальных услуг - доля расходов на коммунальные расходы в общем совокупном доходе семьи – до 8,6%; - уровень собираемости платежей за коммунальные услуги – 86,7% и выше. - уровень получателей субсидий на оплату коммунальных услуг – 15% и ниже. 7.2 качество коммунальных услуг: - холодное водоснабжение – давление воды к жилым домам в точке водоразбора – 0,03МПа-0,4МПа; Электроснабжение – напряжение 220-380В, отклонение напряжения у приемников эл.энергии ±5 % Газоснабжение – давление газа 0,0012-0,003МПа 7.3 Показатели степени охвата приборами учета: бюджетные организации -100% многоквартирные дома – 87,47% прочие потребители – 70% к расчетному сроку. 7.4 Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры: - 2025 год - не менее 15 процентов. Доля средств внебюджетных источников в общем объеме инвестиций в модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры, в рамках реализации ГЧП: - к 2025 году – 15 процентов. |
| 8. Сроки и этапы реализации программы | 8.1 Срок реализации программы: 2016 – 2025 годы: первый этап – 2016 - 2020 г.г.; второй этап – 2021- 2025 г.г. |
| 9. Объемы и источники финансирования | 9.1 Общий объем финансирования программы за счет всех источников – 30562,29 тыс. рублей в том числе: Средства из местного бюджета, в том числе поступающие на безвозмездной основе – 18 337,3737 тыс. руб. Средства инвесторов – 12 224,9163 тыс. руб. |
| 10. Ожидаемые конечные результаты и показатели социально-экономической эффективности | 10.1 Снижение затрат (себестоимости) производства энергоресурсов по: - теплоснабжению на 20 %; - водоснабжению на 10 % . 10.2 Снижение уровня физического износа оборудования по: - теплоснабжению до 15 %; - водоснабжению до 30 % . 10.3 Обеспечение качественных и количественных показателей коммунальных услуг в точках присоединения. 10.4 Снижение удельного потребления энергоносителей до нормативных. 10.5 Снижение непроизводительных потерь при транспортировке и выработке коммунальных услуг до нормативного уровня. 10.6 Улучшение экологической обстановки в городском поселении Суходол Сергиевского района Самарской области, в связи с уменьшением количества выбросов загрязняющих веществ и парниковых газов в атмосферу. 10.7 Создание условий для участия частного бизнеса в реализации проектов модернизации и управления коммунальным комплексом в городском поселении Суходол Сергиевского района Самарской области. |
| 11. Органы, координирующие и контролирующие выполнение программы | Рассмотрение вопросов, связанных с исполнением мероприятий Программы производится: - один раз в год на заседании Собрания представителей городского поселения Суходол, Сергиевского района Самарской области; |
| 12. Руководитель программы | Глава городского поселения Суходол муниципального района Сергиевский Самарской области |

# Раздел 2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О  ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ СУХОДОЛ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СЕРГИЕВСКИЙ  САМАРСКОЙ  ОБЛАСТИ

Городское поселение Суходол расположено в северо-западной части муниципального района Сергиевский. С южной стороны граничит с землями сельского поселения Калиновка, с восточной – сельского поселения Светлодольск, с северной стороны – сельского поселения Сургут и с запада – сельского поселения Серноводск. Поселок городского типа Суходол является административным центром городского поселения Суходол муниципального района Сергиевский и находится в 135 км к северу от г.Самара. Внешнее автомобильное сообщение с областным центром – г. Самара и другими населенными пунктами области осуществляется по двум направлениям:

1. По автодорогам «Урал-Сергиевск-Челно-Вершины-Суходол», «Урал-Сергиевск-Челно-Вершины 0-42.7», далее по автомагистрали федерального значения «Самара-Челябинск» Урал, М-5».

2. По автодороге «Урал-Сергиевск», далее по автомагистрали федерального значения «Самара-Челябинск» Урал, М-5».

Грузовое железнодорожное сообщение осуществляется по федеральной железной дороге (подъездная ветка) «Кротовка-Серные Воды» до станции «Серные воды», осуществляется грузовое железнодорожное сообщение пгт. Суходол с г.Самара.

Численность постоянно проживающего населения в поселке городского типа Суходол составляет 13526 человек. Больше половины трудоспособного населения городского поселения заняты в нефтегазодобывающей и сервисных отраслях. Специалисты, занятые в социальной и иных производственных сферах, также имеют непосредственное отношение к устойчивому и стабильному развитию нефтегазодобывающей отрасли.

Современная система расселения на территории поселения формирует исторически сложившиеся земли населенного пункта Суходол (до 1917 г. – д. Богоявленка), прилегающих к нему земель общего пользования, рекреационных земель, земель для развития поселения.

Жилой фонд городского поселения Суходол представлен как малоэтажной, так и усадебной застройкой. В городском поселении расположены общественные здания : две средних общеобразовательных школы, четыре детских сада, одно учреждение амбулаторно-поликлинической сети, один дом культуры, здание администрации, одно отделение связи, 124 объекта торговли, девять предприятий общественного питания.

2.1 Краткий анализ существующего состояния каждой из систем ресурсоснабжения (системы электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, сбора и утилизации ТБО, газоснабжения)

Коммунальная инфраструктура городского поселения Суходол обеспечивает:

- централизованное электроснабжение населения и организаций (филиал ЗАО «Самарская Сетевая Компания» ПАО «Самараэнерго» );

- централизованное водоснабжение населения питьевой  водой  - одна  из  основных проблем в городском поселении Суходол.  В 2011 году начато строительство водозабора, НФС (1 очередь) в п. Красноярка, срок окончания строительства 2012 год. Для эксплуатации НФС необходимо строительство водопроводных сетей (31км).  В сельском поселении имеется летний полив, предназначенный для полива приусадебных участков жителей поселения.

- водоотведение: в городском поселении Суходол муниципального  района Сергиевский  осуществляется в канализационный  коллектор. Для  водоотведения  так же используются  выгребные  ямы, что  влияет  не  только  на  экологическую  обстановку, но и не соответствует  санитарным  нормам;

- централизованное теплоснабжение населения, проживающего в многоквартирных домах, бюджетных организаций (школы, детские сады, ФАПы, ДК),  (ООО «СКК»);

- централизованное  газоснабжение населения и организаций (ООО «Средневолжская Газовая Компания»);

- вывоз твердых бытовых отходов на санкционированное место размещения или полигон (ООО «Автотранссервис»).

Таким образом, систему предоставления коммунальных услуг можно характеризовать как централизованную, со среднеразвитой инфраструктурой для транспортировки коммунальных ресурсов.

В настоящее время в целом деятельность коммунального комплекса городского поселения Суходол характеризуется невысоким качеством предоставления коммунальных услуг, а также в значительной части – неэффективным использованием природных ресурсов и загрязнением окружающей среды.

Причинами возникновения этих проблем являются:

высокий уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры и их технологическая отсталость;

низкая эффективность системы управления в этом секторе экономики, непрозрачные методы ценообразования на товары и услуги организаций коммунального комплекса.

Износ и технологическая отсталость объектов коммунальной инфраструктуры связаны с недостатками проводимой в предыдущие годы тарифной политики, которая не обеспечивала реальных финансовых потребностей организаций коммунального комплекса в модернизации объектов коммунальной инфраструктуры. Несовершенство процедур тарифного регулирования и договорных отношений в коммунальном комплексе препятствует привлечению средств внебюджетных источников в этот сектор экономики.

Следствием износа и технологической отсталости объектов коммунальной инфраструктуры является низкое качество предоставления коммунальных услуг, не соответствующее запросам потребителей.

Загрязнение окружающей среды связано с дефицитом мощностей по очистке канализационных стоков.  Хозяйственно-бытовые стоки от существующей застройки поступают в выгребные ямы и надворные уборные, откуда вывозятся техническим транспортом и сливаются в места, отведенные для этих целей.

При этом стоимость коммунальных услуг для населения в последние годы значительно возросла. Действующий в большинстве случаев затратный метод формирования тарифов на услуги теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения с использованием нормативной рентабельности стимулирует организации коммунального комплекса к завышению собственных издержек, приводит к повышению уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры.

2.1.1 Краткий анализ существующего состояния системы газоснабжения

Институциональная структура (организации, работающие в данной сфере, действующая договорная система и система расчетов за поставляемые ресурсы)

Обслуживание газопроводов высокого, низкого давления и ШГРП проводит ООО «Средневолжская газовая компания». Поставщиком  природного газа на территории района  является  «ГазпромежрегионгазСамара».

Характеристика системы ресурсоснабжения (основные технические характеристики источников, сетей и других объектов системы)

На территории городского поселения Суходол муниципального района Сергиевский – 139 227 метров газопроводов, из них   высокого давления, протяженностью – 16504 метров,  среднего давления 2 435, низкого давления, протяженностью 120288 метров; 38 - ШГРП, 5 -   газораспределительных подстанций

Газификации по городскому поселению Суходол составляет – 99,3%.

В газифицированных населенных пунктах газ поступает от существующих 11 ШГРП (природный газ Q=  низкого давления 0,002МПа, высокого давления - 0,6МПа).

Природный газ поступает к крупным  потребителям (предприятия, котельные) по газопроводам высокого и среднего давления через головные газорегуляторные пункты (ГРП), на которых давление газа снижается до 0,3 МПа. Для снижения давления (до 3000 Па) и передачи газа в распределительную сеть низкого давления (к населению, мелким предприятиям и организациям) газ проходит через ГРП и ШРП.

Качество поставляемых ресурсов

Природный газ с содержанием метана 98% по объему, с низшей теплотворной способностью Qр = 34 МДж/м3 (7950 ккал/м3) используется для приготовления пищи, отопления.

Надежность работы системы

Газораспределительная система характеризуется стабильной работой, аварийных участков газопроводов нет. Ведется постоянное обслуживание и контроль за состоянием системы газопроводов, сооружений и технических устройств на них. Своевременно производятся ремонтные работы, перекладываются новые сети.

Воздействие на окружающую среду

Газопровод является экологически чистым сооружением, ввод его в действие не оказывает существенного влияния на окружающую среду.

2.1.2 Краткий анализ существующего состояния системы теплоснабжения

Институциональная структура (организации, работающие в данной сфере, действующая договорная система и система расчетов за поставляемые ресурсы)

Характеристика системы ресурсоснабжения (основные технические характеристики источников, сетей и других объектов системы)

Протяженность тепловых сетей в городском поселении Суходол составляет 37,475 км в двухтрубном исчислении. На территории городского поселения находятся 4 отопительных котельных.

Сведения по объектам теплоснабжения  городского поселения Суходол представлены в таблице 1.

Таблица 1

Сведения по объектам теплоснабжения

| Название котельной | Договорная тепловая нагрузка, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  | Итого по потребителям |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Жилой фонд |  | Объекты образования |  | Прочие объекты |  | Производство |  | Договорная тепловая нагрузка, Гкал/час |  | Годовое потребление, Гкал/год |
|  | Отопления | ГВС | Отопления | ГВС | Отопления | ГВС | Отопления | ГВС | Отопления | ГВС |  |
| Котельная 27,7 МВт | 9,099 | 1,534 | 0,426 | 0,024 | 2,037 | 0,076 | 0,003 | 0 | 11,565 | 1,634 | 39 787,13 |
| Модуль 7,2 МВт | 3,407 | 0,35 | 0 | 0 | 0,025 | 0,015 | 0,165 | 0 | 3,597 | 0,365 | 11 073 |
| Модуль 3,5 МВт | 0,792 | 0,116 | 0,029 | 0 | 0,134 | 0,001 | 0 | 0 | 0,955 | 0,117 | 3 147,53 |
| Модуль 2,8 МВт | 0,240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1169.3 |

Таблица 2. Основные  показатели  функционирования  систем коммунальной инфраструктуры  городского поселения Суходол.

| Наименование показателей | Значение показателей |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2016г. | 2017г. | 2018г. |
| Теплоснабжение |  |  |  |
| Удельный вес протяженности тепловых сетей нуждающихся в замене в общем протяжении тепловых сетей (в двухтрубном исчислении)% | 72 | 72 | 65 |
| Потери тепловой энергии % | 10 | 10 | 8 |
| Аварийность ед/км. сети | 0,45 | 0,45 | 0,3 |

Таблица 3. Динамика потребления населением товаров и услуг организаций коммунального комплекса

| Наименование показателя | Ед. измерения | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Теплоснабжение |  |  |  |  |
| Удельное потребление на отопление населения | Гкал/чел в мес | 0,265 | 0,262 | 0,250 |
| Темп роста % |  |  | -0,01 | -0,06 |

В качестве топлива котельные используют природный газ.

При определении расчетных тепловых нагрузок приняты следующие климатические данные: - расчетная наружная температура воздуха  -30°С;

- продолжительность отопительного периода – 203 суток.

Доля поставки ресурса по приборам учета

Топливные ресурсы представлены в основном природным газом.

Надежность работы системы

Система характеризуется стабильной работой, аварийных участков сети нет. Ведется постоянное обслуживание и контроль за состоянием системы теплопроводов, сооружений и технических устройств на них.

Воздействие на окружающую среду

Тепловая сеть является экологически чистым сооружением, ввод ее в действие не оказывает существенного влияния на окружающую среду.

Технические и технологические проблемы в системе

- сверхнормативные потери ресурсов (тепловой энергии).

2.1.3 Краткий анализ существующего состояния системы водоснабжения

В настоящее время на территории городского поселения Суходол имеются централизованные системы водоснабжения и водоотведения. Водоснабжение осуществляется из поверхностного водозабора и 2-х артезианских скважин, осуществляющих водоснабжение микрорайона «Плодосовхоз». Объекты систем водоснабжения и водоотведения являются муниципальной собственностью района и эксплуатируются следующим предприятием: ООО «Сервисная коммунальная компания» ООО «СамРЭК - Эксплуатация» – водоснабжение и водоотведение п.г.т. Суходол.

Структура системы водоснабжения зависит от многих факторов. Из которых главными являются следующие: расположение, мощность и качество воды источника водоснабжения, рельеф местности и кратность использования воды на промышленных предприятиях.

В городском поселении Суходол структура системы водоснабжения состоит из следующих основных элементов:

- водозаборных сооружений;

-водоподъемных сооружений, т.е. насосных станций, подающих воду к очистным сооружениям насосная станция 1 подъема, насосная станция 2, фильтровально-насосная станция;

-резервуаров чистой воды, накапливающих и регулирующих запасы воды;

-водоводов и сети трубопроводов с повысительными насосными станциями, предназначенных для транспортирования воды от сооружения к сооружению или к потребителям.

Водозабор хозяйственно-питьевого назначения «Красноярка» - руслового типа,расположен в среднем течении р. Сок на ее левом берегу у с. Красноярка. В состав водозабора входят три оголовка, расположенные в русле реки в 7-10 метров от берега. Оголовки оборудованы рыбозащитными устройствами РОП-175. Проектная производительность водозабора 18 000 м3/сут, водозаборы оборудованы насосами марки WILO ASP. Вода подается на водопроводно – насосную станцию 1 подъема по 2-м водопроводам протяженностью 4 км d315 мм. Далее вода поступает на водопроводно –насосную станцию 2 подъема. Со станции 2 подъема вода по двум ниткам водовода d315 мм каждая, поступают на НФС. На НФС происходит двухступенчатая очистка. Вода подается по трубопроводу d400 на смеситель вертикального типа. Первичное хлорирование и коагуляция проводится в трубопроводе перед попаданием воды на смеситель. Из смесителя вода самотеком поступает на 3 осветлителя с взвешенным осадком (3х6,12м; глубина 4 м) – 1-я ступень очистки. После осветлителей вода подается для полной доочистки на 5 скоростных фильтров S=16 м2 каждый – 2-я ступень очистки. Скоростные фильтры загружены кварцевым песком. После скоростных фильтров очищенная вода по 2-м трубопроводам d325 мм поступает в резервуар чистой воды, где происходит процесс обеззараживания ее хлором. Производительность НФС составляет 12,0 тыс. куб. м/сутки. В состав НФС входят следующие сооружения и помещения:

входная камера с барабанными сетками и смесителем; 

контактные осветлители; 

реагентное хозяйство с цехами коагулянта; 

хлораторная; 

лаборатория.

Качество поставляемых ресурсов

Анализ качества воды из артезианских скважин осуществляется лабораторией Роспотребнадзор, а из шахтных колодцев - Администрацией городского поселения  Суходол. Уровень жесткости воды не должен превышать 5-7 мг-экв на литр. В настоящее время показатель жесткости воды превышает уровень 14 мг-экв на литр. Показатель микробиологического несоответствия питьевой воды гигиеническим нормативам в 2015 году значительно выше, чем в аналогичный период 2014 года и составляет 10,0 % от общего количества исследованных проб.

Воздействие на окружающую среду

Проектные решения в настоящем проекте не связаны с вредным воздействием на окружающую среду, поэтому специальных мероприятий по ее охране не требуется.

Тарифы, плата (тариф) за подключение (присоединение), структура себестоимости производства и транспорта ресурса

В настоящее время на территории городского поселении Суходол имеются

централизованные системы водоснабжения и водоотведения. Водоснабжение осуществляется из поверхностного водозабора и 2-х артезианских скважин, осуществляющих водоснабжение микрорайона «Плодосовхоз». Объекты систем водоснабжения и водоотведения являются муниципальной собственностью района и эксплуатируются следующим предприятием: ООО «Сервисная Коммунальная Компания» - водоснабжение и водоотведение п.г.т. Суходол. 	Численность работников основной деятельности предприятия  составляет 392 человека.

п.г.т. Суходол

Поверхностный водозабор из р. Сок, скважина.

Структура системы водоснабжения зависит от многих факторов, из которых главными являются следующие: расположение, мощность и качество воды источника водоснабжения, рельеф местности и кратность использования воды на промышленных предприятиях. В городском поселении Суходол структура системы водоснабжения состоит из следующих основных элементов:

-водозаборных сооружений;

-водоподъемных сооружений, т.е. насосных станций, подающих воду к очистным сооружениям насосная станция I подъема, насосные станции II, фильтровально-насосная станция;

- резервуаров чистой воды, накапливающих и регулирующих запасы воды;

- водоводов и сети трубопроводов с повысительными насосными станциями, предназначенных для транспортирования воды от сооружения к сооружению или к потребителям.

На текущий момент в Сергиевском районе в сфере водоснабжения существует гарантирующая организация – ООО «Сервисная Коммунальная Компания» ООО «СамРЭК - Эксплуатация», тариф на питьевую воду с которой с 01.06.2015 г. Установлен в размере 35,5руб/м3.

2.1.4 Краткий анализ существующего состояния системы водоотведения

Институциональная структура (организации, работающие в данной сфере, действующая договорная система и система расчетов за поставляемые ресурсы)

и характеристика системы ресурсоснабжения (основные технические характеристики источников, сетей и других объектов системы)

В городском поселении Суходол имеется централизованный сбор и отвод сточных вод на малые очистные сооружения закрытого типа.

Другие населенные пункты поселения не имеют централизованного отвода бытовых и производственных сточных бод. Жители пользуются выгребами или надворными уборными, которые имеют недостаточную степень гидроизоляции, что приводит к загрязнению территории.

Канализационные очистные сооружения полной биологической очистки в естественных условиях имеют устаревшее оборудование. Нормативы, по которым они проект провались, не соответствуют современным требованиям, предъявляемым к очистке стоков. Технология очистки, применяемая на очистных сооружениях, рассчитана на очистку хозяйственно-бытовых стоков. Однако, стоки, поступающие на очистные сооружения, являются смешанными. Стоки после очистки не удовлетворяют ПДК для сброса в водоемы рыбохозяйственного назначения. Образующийся осадок не обрабатывается и не утилизируется.

Ввиду постоянного возрастания требований к качеству стоков, сбрасываемых после очистки в водные объект рыбохозяйственного назначения, необходимо внедрение новых технологий очистки стоков, реконструкция действующих канализационных сооружений со строительством узла обеззараживания, доочистки стоков и механического обезвоживания осадка.

2.1.5 Краткий анализ существующего состояния системы электроснабжения

Институциональная структура (организации, работающие в данной сфере, действующая договорная система и система расчетов за поставляемые ресурсы)

Передачу  и  распределение  электрической  энергии в городском поселении Суходол осуществляют ЗАО «Самарская  Сетевая Компания»

Тариф на электроснабжение ПАО «Самараэнерго» составляет с 01.07.2015г по 30.06.2016г. - 3,44 руб .

Технические и технологические проблемы в системе

- достаточно высокий физический износ всех видов оборудования и сетей;

- сверхнормативные потери энергоресурсов.

2.1.6 Краткий анализ существующего состояния системы захоронения твердых бытовых отходов (ТБО)

Институциональная структура (организации, работающие в данной сфере, действующая договорная система и система расчетов за поставляемые ресурсы)

Основной проблемой городского поселения Суходол муниципального района Сергиевский является отсутствие полигона для захоронения ТБО. Бытовые отходы на территории сельского поселения складируются  на площадках временного размещения ТБО и на несанкционированных свалках,  необходимо проведение их рекультивации.  Предприятий по сортировке и переработке твёрдых бытовых отходов  на территории нет. Вывоз твердых бытовых отходов  осуществляется на полигон, расположенный за 8 км., где осуществляется их захоронение.

Характеристика системы ресурсоснабжения (основные технические характеристики источников, сетей и других объектов системы)

В процессе жизнедеятельности населения, работы промышленных предприятий и различных организаций образуются твердые и жидкие бытовые отходы, промышленные отходы различных классов опасности.

Отходами 1 класса опасности являются ртутные лампы, отработанные люминесцентные ртутьсодержащие трубки и брак (отработанные люминесцентные лампы).

Отходами 2 класса являются шлак плавки цветных металлов, отходы, содержащие свинец.

Отходы 3 класса опасности - масла отработанные и отходы переработки сельскохозяйственной продукции.

Отходы 4 класса опасности-отходы животноводства, отходы деревообработки, осадок иловый очистки сооружений.

Отходы 5 класса опасности - отходы содержания животных и птиц, отходы обработки и переработки древесины, стеклянный бой незагрязненный (исключая бой стекла электронно-лучевых трубок и люминесцентных ламп), прочие коммунальные отходы (твердые бытовые отходы).

Специализированные предприятия, занимающиеся переработкой твердых бытовых отходов, отсутствуют.

Балансы мощности и ресурса (с указанием производства, отпуска, потерь при передаче, конечного потребления ресурса по группам потребителей)

Норма образования отходов на одного жителя на территории городского поселения  Суходол 37,5 кг/чел.

Воздействие на окружающую среду

Продолжающееся загрязнение природной среды газообразными, жидкими и твердыми отходами производства и бессистемный подход к решению проблем обращения с отходами приводит к развитию следующих негативных тенденций:

-увеличение земельных площадей, занятых на санкционированными местами размещения отходов;

-загрязнение подземных и поверхностных вод, атмосферного воздуха продуктами разложения отходов;

-рост потенциальной опасности загрязнения окружающей среды токсичными отходами производства;

-существенно снижает показатели жизни населения региона.

Для поселения наиболее актуальна проблема обращения с твердыми отходами.

Отработанные аккумуляторы, фильтры жидкого топлива, масла отработанные и др. не подлежат размещению на свалках и полигонах, о чем жители поселения уведомлены.

Тарифы, плата (тариф) за подключение (присоединение), структура себестоимости производства и транспорта ресурса

Сбор платежей за вывоз ТБО с населения производится ООО «Автотранссервис», осуществляющим вывоз ТБО. Финансирование работ по сбору и вывозу ТБО (несанкционированные свалки) осуществляется из средств бюджета поселения.

Технические и технологические проблемы в системе

Анализ ситуации показывает, что снижается санитарное состояние, вызванное загрязнением территорий отходами производства и потребления, происходит возрастающее накопление отходов, поэтому экологические проблемы, обусловленные влиянием отходов являются приоритетными.

Имеется необходимость замены контейнеров на модернизированные с крышками и на колесиках и увеличение количества контейнерных площадок в населенных пунктах.

# Раздел 3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОГНОЗ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

3.1 Количественное определение перспективных показателей развития городского поселения Суходол Сергиевского района Самарской области

Перечень перспективных показателей включает:

-демографическое развитие;

- состояние жилищного фонда;

- состояние коммунальной инфраструктуры;

- потребление товаров и услуг организаций коммунального комплекса

- 3.1. 1. Демографическое развитие городского поселения Суходол муниципального района Сергиевский.

Согласно существующим показателям динамика демографического развития городского поселения Суходол муниципального района Сергиевский характеризуется следующими показателями.

Население, его половозрастной состав. Демографическая ситуация.

По последним данным общая численность населения в городском поселении Суходол на 01.01.2016  года составляет 13526 человек.

Таблица 4. Показатели демографического развития городского поселения Суходол муниципального района Сергиевский.

| Наименование показателя | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Родилось | 157 | 174 | 148 |
| Умерло | 167 | 179 | 172 |
| % умерших на 100 человек | 1,24 | 1,32 | 1,27 |
| % родившихся на 100 человек | 1,17 | 1,28 | 1,09 |
| Миграционный прирост (убыль) | +186 | -6 | +9 |

Демографическая ситуация в городском поселении Суходол в 2015 году характеризуется снижением числа родившихся  и умерших, смертность превышает рождаемость, миграционный прирост составил 9 человек.

- 3.1.2. Состояние жилищного фонда

Площадь жилого фонда городского поселения Суходол составляет 340950 кв. м, в т.ч. муниципальный жилой фонд – 29030 кв. м.,

Доля частного жилья- 89,7 %,

Муниципального- 8,5 %.

На каждого жителя городского поселения Суходол приходится 25,2 м2 общей площади. В  очереди  на улучшение жилищных условий стоит 65 семей по различным программам.

Средства на улучшение жилья поступают из федерального и областного бюджета и выделяются гражданам на строительство и приобретение жилья до 70% от стоимости построенного или приобретённого жилья в виде безвозмездных субсидий. За счёт муниципального бюджета строительство не ведётся.

Динамика строительства объектов жилищной сферы на период до 2018 года неразрывно связана с современным состоянием жилищной сферы городского поселения Суходол муниципального района Сергиевский.

Перспективное жилищное строительство в городском поселении Суходол муниципального района Сергиевский

Развитие зоны застройки индивидуальными жилыми домами и зоны застройки малоэтажными жилыми домами (до 4-х этажей) в городском поселении Суходол, предусматривается за счет уплотнения существующей застройки и освоения свободных территорий. Площадь земельных участков в проекте установлена в размере 0,06  – 0,15 га.

Количество человек в семье на I очередь и расчетный срок принято – 3,0 человека.

п.г.т. Суходол

Развитие зоны застройки малоэтажными жилыми домами (до 4-х этажей) на 1 очередь строительства:

- Реконструкция кварталов А, Б, В, Г по ул. Мира, ул. Спортивная, ул. Молодогвардейская, ул. Пионерская, ул. Парковая, ул. Победы.

Строительство трехэтажных многоквартирных жилых зданий – 25 ед. Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит 23700 м2.

Плотность  застройки - 145-160 чел/га.

Ориентировочно численность населения составит 790 человек.

Площадь проектируемой территории – 5,04 га.

- Строительство трехэтажного многоквартирного жилого дома по ул.Мира. Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит 1200 м2.

Количество квартир – 22 ед.

Ориентировочно численность населения составит 48 человека.

Площадь проектируемой территории – 0,2222 га.

Всего: площадь проектируемой территория – 6,6667 га; ориентировочно общая площадь жилого фонда – 27488,8 кв.м; расчётная численность населения - 940 человек.

Развитие зоны застройки индивидуальными жилыми домами

По программе «Переселения граждан из ветхого и аварийного жилья» предусматривается реконструкция жилого квартала между ул. Пушкина и ул. Спортивная. Планируется снос 5-ти ветхих жилых домов и строительство усадебной застройки.

Планируется размещение 21 индивидуального жилого дома;

Ориентировочно общая площадь жилого фонда составляет – 3150 м2.

Ориентировочно численность населения составит 63 человек.

Площадь проектируемой территории – 3,2903 га.

За счет уплотнения существующей застройки планируется строительство

- В северо-восточной части п.г.т. Суходол:

по ул. Суслова - 14 усадебных участков;

Площадь проектируемой территории – 1,793 га;

Планируется размещение 14 индивидуальных жилых домов;

Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит - 2100  м2;

Расчётная численность населения ориентировочно составит - 42 человека.

- В юго-западной части п.г.т. Суходол:

по ул. Чапаева, ул. Мира – 8 усадебных участка.

Площадь проектируемой территории – 1,5062 га;

Планируется размещение 8 индивидуальных жилых домов;

Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит - 1200  м2;

Расчётная численность населения ориентировочно составит - 24 человек.

- В южной части п.г.т. Суходол:

по ул. Садовая – 30 усадебных участка.

Площадь проектируемой территории – 3,2058 га;

Планируется размещение 30 индивидуальных жилых домов;

Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит - 4500  м2;

Расчётная численность населения ориентировочно составит - 90 человек.

Итого за счет уплотнения существующей застройки планируется размещение – 72 усадебных участков.

Площадь проектируемой территории – 9,7953  га.

Ориентировочно общая площадь жилого фонда усадебной застройки, составит – 10 800 м2.

Расчётная численность населения ориентировочно составит – 216 человека.

На свободных территориях в границах населенного пункта планируется строительство

ПЛОЩАДКА №1 расположена в северо-восточной части п.г.т. Суходол.

Площадь проектируемой территории – 10,8766 га;

Площадь территории под жилую застройку –  7,7002 га.

Планируется размещение 62 индивидуальных жилых домов;

Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит – 9300  м2;

Расчётная численность населения ориентировочно составит - 186 чел.

ПЛОЩАДКА №2 расположена в западной части п.г.т. Суходол между ул. Нежинская и ул. Солнечная.

Площадь проектируемой территории – 12,8446 га;

Площадь территории под жилую застройку – 9,9012 га.

Планируется размещение 97 индивидуальных жилых домов;

Ориентировочно общая площадь жилого фонда усадебной застройки; составит - 14550 м2;

Расчётная численность населения ориентировочно составит -291  чел.

ПЛОЩАДКА №3 расположена в северо-западной части п.г.т. Суходол между ул. Нежинская и ул.Северная.

Площадь проектируемой территории – 9,5460 га;

Площадь территории под жилую застройку – 6,586 га.

Планируется размещение 65 индивидуальных жилых домов;

Ориентировочно общая площадь жилого фонда усадебной застройки; составит - 9750 м2;

Расчётная численность населения ориентировочно составит - 195 чел.

ПЛОЩАДКА №4 расположена в западной части п.г.т. Суходол между ул. Суворова и ул. Солнечная.

Площадь проектируемой территории – 5,4470 га;

Площадь территории под жилую застройку – 4,5092 га.

Планируется размещение 39  индивидуальных жилых домов;

Ориентировочно общая площадь жилого фонда усадебной застройки; составит - 5850 м2;

Расчётная численность населения ориентировочно составит - 117 чел.

ПЛОЩАДКА №5 расположена в западной части п.г.т. Суходол между ул. Школьная и ул. Суворова.

Площадь проектируемой территории – 4,9297га;

Площадь территории под жилую застройку – 3,8084 га.

Планируется размещение 34 индивидуальных жилых домов;

Ориентировочно общая площадь жилого фонда усадебной застройки; составит - 5100 м2;

Расчётная численность населения ориентировочно составит - 102 чел.

ПЛОЩАДКА №6 расположена в южной части п.г.т. Суходол.

Площадь проектируемой территории – 5,7497 га;

Площадь территории под жилую застройку – 4,4403 га.

Планируется размещение 39 индивидуальных жилых домов;

Ориентировочно общая площадь жилого фонда усадебной застройки; составит - 5850 м2;

Расчётная численность населения ориентировочно составит - 117 чел.

Всего на свободных территориях в границах п.г.т. Суходол планируется размещение – 336 усадебных участков.

Площадь проектируемой территории – 36,9453 га.

Ориентировочно общая площадь жилого фонда усадебной застройки, составит – 50 400  м2.

Расчётная численность населения ориентировочно составит – 1008 человека.

За счет замены ветхого жилого фонда на территории г.п. Суходол

Предусматривается плановая замена ветхого и аварийного жилищного фонда по техническому состоянию (износ более 70%), По данным БТИ общей площадью 17797,5 м2. Замена аварийного жилого фонда произойдет постепенно на своих территориях, с соблюдением целевого назначения

На территории городского поселения Суходол работают крупные предприятия:

-ООО «Транспорт-Отрадный -2»;

-ОАО «Самараинвестнефть»;

- ООО «УРС-Самара»

- Сергиевское ЛПУ МГ

- ООО «ТрансСервис»;

-ООО «Автотранссервис»;

- ООО «Серноводский элеватор»;

-ООО «Самаранефтегаз»;

- ОАО «Сургутское»;

-ООО «Буровые технологии»;

- ООО «Самараремашсервис».

3.2 Прогноз спроса на коммунальные ресурсы

Наряду с прогнозами территориального развития населенного пункта важное значение при разработке программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры играет оценка потребления товаров и услуг организаций коммунального комплекса. Во-первых, объемы потребления должны быть обеспечены соответствующими производственными мощностями организаций коммунального комплекса. Системы коммунальной инфраструктуры должны обеспечивать снабжение потребителей товарами и услугами в соответствии с требованиями к их качеству, в том числе круглосуточное и бесперебойное снабжение. Во-вторых, прогнозные объемы потребления товаров и услуг должны учитываться при расчете надбавок к тарифам, которые являются одним из основных источников финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

Электроснабжение.

Существующие мощности объектов энергетики имеют достаточный запас мощности для удовлетворения потребности всех потребителей электроэнергии .

В связи с увеличением потребительского спроса на энергоемкие товары (стиральные, посудомоечные машины, кондиционеры, компьютеры и т.д.) и присоединяемых нагрузок для новых, ремонтируемых зданий  на период до 2018года и на перспективу до 2025 года, планируется увеличение потребления электроэнергии по сравнению с уровнем 2015 года.

Теплоснабжение

Протяженность тепловых сетей в городском поселении Суходол  составляет 37,745 км в двухтрубном исчислении. На территории городского поселения находятся 4 центральных отопительных котельных.

Увеличение присоединяемой нагрузки строительством новых котельных для теплоснабжения объектов социальной сферы, вновь построенных.

Установленная мощность котельного оборудования на котельных достаточна для обеспечения теплом всех потребителей. Необходимо проводить реконструкцию и модернизацию существующих котельных и тепловых сетей. Увеличение нагрузки на существующие котельные не предполагается.

Холодное водоснабжение и водоотведение

В настоящее время на территории городского поселении Суходол имеются централизованные системы водоснабжения и водоотведения. Водоснабжение осуществляется из поверхностного водозабора и 2-х артезианских скважин, осуществляющих водоснабжение микрорайона «Плодосовхоз». Объекты систем водоснабжения и водоотведения являются муниципальной собственностью района и эксплуатируются следующим предприятием: ООО «Сервисная Коммунальная Компания» - водоснабжение и водоотведение п.г.т.

Суходол. Численность работников основной деятельности предприятия составляет 392 человека.

Поверхностный водозабор из р. Сок, скважина.

Структура системы водоснабжения зависит от многих факторов, из которых главными являются следующие: расположение, мощность и качество воды источника водоснабжения, рельеф местности и кратность использования воды на промышленных предприятиях.

В городском поселении Суходол структура системы водоснабжения состоит из следующих основных элементов:

-водозаборных сооружений;

-водоподъемных сооружений, т.е. насосных станций, подающих воду к очистным сооружениям насосная станция I подъема, насосные станции II, фильтровально-насосная станция;

- резервуаров чистой воды, накапливающих и регулирующих запасы воды;

- водоводов и сети трубопроводов с повысительными насосными станциями, предназначенных для транспортирования воды от сооружения к сооружению или к потребителям.

Водозабор хозяйственно-питьевого назначения «Красноярка» - руслового типа, расположен в среднем течении р. Сок на ее левом берегу у с. Красноярка. В состав водозабора входят три оголовка, расположенные в русле реки в 7-10 метров от берега.

Оголовки оборудованы рыбозащитными устройствами РОП-175. Проектная производительность водозабора 18 000 м3/сут, водозаборы оборудованы насосами марки

WILO ASP. Вода подается на водопроводно – насосную станцию 1 подъема по 2-м водопроводам протяженностью 4 км d315 мм. Далее вода поступает на водопроводно – насосную станцию 2 подъема. Со станции 2 подъема вода по двум ниткам водовода d315 мм каждая, поступают на НФС. На НФС происходит двухступенчатая очистка. Вода подается по трубопроводу d400 на смеситель вертикального типа. Первичное хлорирование и коагуляция проводится в трубопроводе перед попаданием воды на смеситель. Из смесителя вода самотеком поступает на 3 осветлителя с взвешенным осадком (3х6,12м; глубина 4 м) – 1-я ступень очистки. После осветлителей вода подается для полной доочистки на 5 скоростных фильтров S=16 м2 каждый – 2-я ступень очистки. Скоростные фильтры загружены кварцевым песком. После скоростных фильтров очищенная вода по 2-м трубопроводам d325 мм поступает в резервуар чистой воды, где происходит процесс обеззараживания ее хлором. Производительность НФС составляет 12,0 тыс. куб. м/сутки. В состав НФС входят

следующие сооружения и помещения:

входная камера с барабанными сетками и смесителем; 

контактные осветлители; 

реагентное хозяйство с цехами коагулянта; 

хлораторная; 

лаборатория.

Газоснабжение

Прогноз спроса на газоснабжение планируется на основе анализа ситуации, сложившейся в экономике и социальной сфере поселения за последние 3 года.

Увеличение потребления газа на период действия Программы ежегодно будет расти в связи со строительством жилых домов с индивидуальным отоплением.

Источником газоснабжения сетевым природным газом поселка является АГРС №111. По подземному и надземному газопроводам высокого давления менее 1,2 МПа из стали Ǿ 150-200 мм газ поступает в ГРП№43 - №46, где снижается до 0,3-0,6 МПа и до низкого давления. По газопроводу высокого давления 0,3-0,6 МПа газ подаётся и в ШГРП№50, №51, №4, №1, УГРШ50-2-ВО (2 шт.), №12, №53, №13, ШГР400-01-У1, №28, УГРШ-50Н-2НО, №8, №70-№72, №75-№78, ГРШП-13-1НУ1, ГРШП-03БМ-04М-2ПУ1, №58, №59, №3, №49  и в качестве топлива для теплоисточников.

Сбор и утилизация твёрдых бытовых отходов

В перспективе предполагается увеличение объемов образующихся твёрдых бытовых отходов, как в абсолютных величинах, так и на душу населения и усложнение морфологического состава твердых бытовых отходов, включающих в себя всё большее количество экологически опасных компонентов.

# Раздел 4.       ЦЕЛЕВЫЕ  ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ  ИНФРАСТРУКТУРЫ

4.1. Критерии доступности для населения коммунальных услуг

В муниципальном образовании установлена система критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги, в которую включены следующие критерии доступности:

а) доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи;

б) доля населения с доходами ниже прожиточного минимума;

в) уровень собираемости платежей за коммунальные услуги;

г) доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения.

Показатели по доступности для населения коммунальных услуг представлены в разделе 8.2.1 Обосновывающих материалов.

4.2. Показатели качества коммунальных ресурсов

Показатели качества коммунальных ресурсов в период действия Программы не изменяются. Это комплекс физических параметров, которые должны поддерживаться в регламентированных различными нормативными документами диапазонах и по которым оценивается качество поставляемых потребителям коммунальных ресурсов.

Основные показатели качества коммунальных ресурсов систематизированы по видам ресурсов и услуг и представлены в разделе 8.2.2 Обосновывающих материалов.

4.3. Показатели степени охвата потребителей приборами учета

Показатели степени охвата потребителей приборами учёта коммунальных ресурсов динамично изменяются в связи с реализацией задач, поставленных Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и представлены в разделе 8.2.3 Обосновывающих материалов.

4.4. Показатели надежности систем ресурсоснабжения

Показатели надёжности работы систем ресурсоснабжения представлены в таблице 5.

Таблица 5

Показатели надёжности работы систем ресурсоснабжения

| Наименование вида ресурсоснабжения | Показатели надежности |
| --- | --- |
| Электрическая энергия | Количество перерывов в электроснабжении потребителей, вследствие аварий и инцидентов в системе электроснабжения |
| Тепловая энергия (отопление и горячее водоснабжение) | Количество перерывов в теплоснабжении потребителей, вследствие аварий и инцидентов в системе теплоснабжения |
| Водоснабжение | Количество перерывов в водоснабжении потребителей, вследствие аварий и инцидентов в системе водоснабжения |
| Водоотведение | Количество перерывов в водоотведении от объектов недвижимости, вследствие аварий и инцидентов в системе водоотведения |

4.5. Показатели величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе

Для обеспечения полного удовлетворения перспективного спроса на коммунальные ресурсы необходимо обеспечить дополнительное увеличение мощностей по выработке энергоресурсов и отпуска коммунальных ресурсов. Показатели величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе, представлены в разделе 5.5 Обосновывающих материалов.

# Раздел 5. ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

5.1. Программа инвестиционных проектов в водоснабжении и водоотведении

Программа инвестиционных проектов в водоснабжении и водоотведении разработана в целях достижения значений целевых индикаторов.

В данную Программу включены инвестиционные проекты, разработанные для реализации инвестиционной программы ООО «СамРЭК-эксплуатация» по развитию систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод на 2013-2017годы.

Программа инвестиционных проектов состоит из двух разделов:

- проектирование новых объектов водоснабжения и водоотведения;

- строительство объектов водоснабжения и водоотведения.

Программа инвестиционных мероприятий по водоснабжению и водоотведению   с детализированным перечнем мероприятий и объемом инвестиций представлены в схемах водоснабжения.

5.2 Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении

Представленная программа инвестиционных проектов в теплоснабжении направлена на повышение надежности теплоснабжения, приведение качества тепловой энергии и теплоносителя в соответствие требованиям нормативных и законодательных актов, повышение эффективности производства, транспортировки и распределения тепловой энергии.

Программа инвестиционных мероприятий по теплоснабжению с детализированным перечнем мероприятий и объемом инвестиций.

# Раздел 6. ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ, ТАРИФЫ И ДОСТУПНОСТЬ ПРОГРАММЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

Предполагаемый общий объем финансирования Программы составит – 30562,29 тыс. руб.

Реализация Программы осуществляется за счет средств из местного бюджета, в том числе поступающие на безвозмездной основе, а так же средств инвестора.

Субсидии в рамках Программы предоставляются муниципальным образованиям Самарской области, соответствующим одному или нескольким из нижеприведенных критериев:

- отсутствие на территории городского поселения Суходол Самарской области соответствующих объектов коммунальной инфраструктуры, позволяющих в полном объеме решить проблему обеспечения населения услугами водо- и теплоснабжения, водоочистки и водоотведения;

- обеспеченность городского поселения Суходол коммунальными объектами ниже средне областного уровня;

- несоответствие питьевой воды санитарно-гигиеническим нормативам;

- наличие на территории городского поселения Суходол вышеуказанных объектов капитального строительства муниципальной собственности, обеспеченных утвержденной проектно-сметной документацией и положительным заключением государственной экспертизы, а также объектов, имеющих высокую степень строительной готовности;

Финансирование мероприятий Программы из областного бюджета осуществляется в форме бюджетных ассигнований на предоставление межбюджетных трансфертов в форме субсидий из областного бюджета местным бюджетам.

Прогноз развития строительства объектов социальной сферы

сельского поселения Суходол муниципального района Сергиевский на 2016 – 2020годы и на период до 2025 года

Таблица 6

| №п/п | Наименование объекта | Срок ввода объекта | Финансирование, тыс. руб. | Обеспеченность участка инженерной инфраструктурой |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Напорный водовод от НФC п.Суходол до КП -1 п. Суходол | 2020г. | 30 562,29 млн.руб | Вся инженерная инфраструктура имеется |
|  | Итого |  | 30 562,29 млн.руб |  |

Таблица 7

| № п/п | Услуги | Тарифы на услуги |  | Темп роста % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 01.01.2016 по 30.06.2016 | 01.07.2016 по 30.07.2017 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Холодное водоснабжение ориентировочный тариф | 35,5 | - | - |
| 2 | Водоотведение | 32,0 |  |  |
| 3 | Газоснабжение (ООО «СВГК») | 4,63 | - | - |
| 5 | Электроснабжение (ПАО «Самараэнергосбыт» | 3,44 | - | - |

# Раздел 7. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ

Настоящая система управления разработана в целях обеспечения реализации Программы.

Система управления Программой включает организационную схему управления реализацией Программы, алгоритм  мониторинга и внесения  изменений в Программу.

Структура системы управления Программой выглядит следующим образом:

- система ответственности по основным направлениям реализации программы

- система мониторинга и индикативных показателей эффективности реализации Программы

Основным принципом реализации программы является принцип  сбалансированности интересов городского поселения Суходол, предприятий и организаций различных форм собственности, принимающих участие в реализации мероприятий Программы.

Система ответственности

Организационная структура управления Программой базируется на существующей системе местного самоуправления городского поселения Суходол.

Общее руководство реализацией Программы осуществляется Главой муниципального образования. Контроль за реализацией Программы осуществляют органы исполнительной власти и представительный орган городского поселения Суходол в рамках своих полномочий.

В качестве экспертов и консультантов для анализа и оценки мероприятий могут быть привлечены экспертные организации, а также представители федеральных и территориальных органов исполнительной власти, представители коммунального комплекса.

Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы

Выполнение мероприятий Программы будет способствовать:

- повышению качества  и надежности  предоставляемых  коммунальных услуг;

- снижению уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры, расположенных на территории городского поселения  Суходол муниципального района Сергиевский;

- повышению уровня оборудования жилищного фонда водопроводом, канализацией, отоплением;

- наличию в органах местного самоуправления,  муниципальных учреждений,  муниципальных унитарных предприятиях энергетических паспортов;

- снижению затрат на энергопотребление организаций бюджетной сферы, населения и предприятий муниципального образования в результате реализации энергосберегающих мероприятий;

- улучшению санитарно-эпидемиологической обстановки;

- обеспечению комфортных и безопасных условий жизнедеятельности человека, повышению качества жизни населения;

- Информационное  освещение Программы

Освещение  реализации  данной  Программы планируется через публикации в СМИ, на  официальном  сайте  Интернет – портала  муниципального образования, оформление информационных стендов в жилищно - эксплуатационных  участках  района, а также встречах  с населением  по месту жительства.

# Раздел 8.  ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

# 8.1. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ  ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СУХОДОЛ

Городское поселение Суходол расположено в северо-западной части муниципального района Сергиевский. Административным центром поселения является поселок городского типа Суходол. Численность постоянно проживающего населения в поселке городского типа Суходол составляет 13526 человек.

Площадь городского поселения Суходол составляет 2525,8 га.

Границы городского поселения Суходол приняты Законом Самарской области от 25.02.2005 № 45 – ГД «Об образовании городского и сельских поселений в пределах муниципального района Сергиевский Самарской области, наделении их соответствующим статусом и установлении их границ», а также внесены изменения Законом Самарской области от 11.10.2010 № 106-ГД «О внесении изменений в законодательные акты Самарской области, устанавливающие границы муниципальных образований Самарской области».

Территория городского поселения Суходол расположена в умеренно-континентальном климатическом поясе, с холодной малоснежной зимой, короткой весной и осенью, и жарким сухим летом.

Одной из главных проблем качества в системе водоснабжения п. Суходол является износ сетей  от НФС п. Суходол ( более 86 %). Для обеспечения населения качественной питьевой водой необходимо незамедлительное проведение работ по полной замене изношенных сетей водоснабжения от насосно-фильтровальной станции с. Суходол до распределительной камеры п. Суходол.

Реализация программы, предусматривающей полную замену изношенных сетей, 	 позволит:

1. Обеспечить бесперебойную подачу водоснабжения;

2. Устранить дефицит воды в летний период;

3. Довести качество воды до «питьевой»;

4. Увеличить долю населения, обеспеченную питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности.

Программа  предусматривает финансирование работ по строительству сетей от насосно-фильтровальной станции п. Суходол до распределительной камеры п. Суходол.  в размере        - 30562,29  тыс. рублей,

в том числе:

- Средства из местного бюджета, в том числе поступающие на безвозмездной основе – 18 337,3737 тыс. руб.

-Средства инвесторов – 12 224,9163 тыс. руб.

На текущий момент в Сергиевском районе в сфере водоснабжения существует единая гарантирующая организация – ООО Сервисная Коммунальная Компания, тариф на питьевую воду которой с 01.06.2015 г. установлен в размере - 35,5 руб./м3.

Проектные решения в настоящем проекте не связаны с вредным воздействием на окружающую среду, поэтому специальных мероприятий по ее охране не требуется. Используемые при строительстве материалы размещаются только в пределах участков, отведенных для указанных целей. Неутилизированные промышленные отходы, образующие при проведении монтажных работ, подлежат вывозу и захоронению на специально организованных охраняемых полигонах и свалках с учетом их специализации и географического расположения источника образования отходов в соответствии с договором со специализированной организацией.

В соответствии с п. 10.2 СНиП 2.04.02-84* « Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» водоводы имеют санитарно-защитную полосу. В пределах полосы отсутствуют источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

# 8.2.ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры характеризуется следующими группами показателей:

- доступность для населения коммунальных услуг;

- качество коммунальных услуг;

- степень охвата потребителей приборами учета;

- надежность (бесперебойность) работы систем ресурсоснабжения;

- величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе.

## 8.2.1. Критерии доступности для населения коммунальных услуг

Показатели критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги:

1. Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи  - 1,05 %.

2. Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума - 11 %.

3. Уровень собираемости платежей граждан за коммунальные услуги -  выше 89 %.

4. Доля получателей субсидии на оплату коммунальных услуг в общей численности населения - 11 %.

1. Определение прогнозируемой совокупной платы граждан за коммунальные услуги с учетом различных вариантов благоустройства многоквартирных жилых домов и жилых домов, а также наличия в них приборов учета

1.1 Расчет прогнозируемой совокупной платы граждан, проживающих в многоквартирных домах с централизованным горячим и холодным водоснабжением, водоотведением, теплоснабжением на нужды отопления, газовыми плитами, не оборудованных приборами учета.

1.2 Расчет прогнозируемой платы граждан, проживающих в жилых домах с централизованным водоснабжением, водоотведением, теплоснабжением на нужды отопления, газовыми плитами, не оборудованных приборами учета

Согласно Методическим указаниям по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги, утвержденным приказом Министерства регионального развития РФ от 23.08.2010 №378, (далее – Методические указания), если значение показателя «доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи» составляет до 8,6%, то прогнозируемая совокупная плата граждан за коммунальные услуги считается доступной для оплаты населением.

2. Определение критериев доступности

2.1. Среднедушевой доход населения составит 1,6х12724,2=20359руб.

3. Оценка доли населения с доходами ниже прожиточного минимума.

Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума составляет 11%, что соответствует уровню доступности платы за коммунальные услуги.

4. Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги

При прогнозируемом уровне доли расходов населения за коммунальные услуги в совокупном доходе семьи 1,05%, уровень собираемости платежей не может быть ниже 89%, что соответствует критерию доступности.

5. Прогнозируемая доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения составит:

Дс=ЧпсхКсем/Чобщх100%

Согласно Методическим указаниям, если значение показателя «доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения» до 15%, то прогнозируемая совокупная плата граждан за потребляемые коммунальные услуги считается доступной для оплаты населением.

ВЫВОД: Согласно расчетных данных для оценки доступности для населения платы за коммунальные услуги по всем критериям плата за потребляемые коммунальные услуги доступна для населения на весь период действия Программы.

## 8.2.2. Показатели качества коммунальных ресурсов

Показатели качества коммунальных ресурсов представлены в таблице 8.

Таблица 8

Показатели качества коммунальных ресурсов

| Наименование ресурса | Показатели качества |
| --- | --- |
| Электрическая энергия | Напряжение - 220 (или 380) вольт, частота - 50 Гц Отсутствие отклонений напряжения и частоты тока выше допустимых значений. |
| Тепловая энергия (отопление и горячее водоснабжение) | Температура и количество теплоносителя должны обеспечивать температуру внутри помещения и температуру горячей воды в соответствии с правилами предоставления коммунальных услуг гражданам. В помещениях социально-культурного назначения и административных зданий – в соответствии с отраслевыми стандартами, в других помещениях - по договорам с потребителями. |
| Водоснабжение | Соответствие качества воды требованиям санитарных норм и правил |
| Водоотведение | Бесперебойное функционирование |
| Вывоз твердых отходов | Вывоз в соответствии с графиком, согласованным потребителем |

## 8.2.3. Показатели степени охвата потребителей приборами учета

Показатели степени охвата потребителей приборами учёта коммунальных ресурсов динамично изменяются в связи с реализацией задач, поставленных Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». По состоянию на 01.01.2016 года данные по охвату потребителей приборами учёта коммунальных ресурсов представлены в таблице 9.

Таблица 9

| Наименование | Газоснабжение | Холодное водоснабжение | Электрическая энергия | Тепловая энергия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетные организации | Имеется частично | Имеется | имеется | имеется |
| Многоквартирные жилые дома | Имеется частично | 61,4 | 82,3 | 63,3 |
| Прочие потребители | Имеется | Имеется частично | имеется | имеется |