МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры сельского поселения Воротнее муниципального района Сергиевский

на 2017-2026 годы»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование программы | «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры сельского поселения Воротнее муниципального района Сергиевский на 2017-2026 годы» |
| --- | --- |
| Заказчик программы | Администрация сельского поселения Воротнее муниципального района Сергиевский Самарской области |
| Цели и задачи программы | Цели: - повышение качества предоставляемых коммунальных услуг; - оптимизация цен и тарифов на коммунальные услуги; - повышение эффективности работы предприятия ЖКХ; Задачи: - обеспечение надежности и безопасности функционирования систем жизнеобеспечения, создание комфортных условий для проживания населения; - снижение критического уровня износа основных средств предприятия ЖКХ; - совершенствование и внедрение новых методов управления отраслью. |
| Сроки и этапы реализации программы | 2017-2026 годы. |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы | - снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры; - увеличение количества исправного оборудования в котельных; - увеличение количества введенных в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры |
| Головной исполнитель | Исполнителем Программы является администрация сельского поселения Воротнее муниципального района Сергиевский |
| Источники финансирования | Планируемый общий объем финансирования Программы составит 8 578,70 тыс. рублей, в том числе: - средства инвестора за счет кредита в коммерческой банковской организации – 8 578,70 тыс. рублей (прогноз): 2017 год – 0,00 тыс. рублей (прогноз); 2018 год – 0,00 тыс. рублей (прогноз); 2019 год – 617,92 тыс. рублей (прогноз); 2020 год – 3 689,66 тыс. рублей (прогноз); 2021 год – 4 271,12 тыс. рублей (прогноз); 2022 год – 0,00 тыс. рублей (прогноз); 2023 год – 0,00 тыс. рублей (прогноз); 2024 год – 0,00 тыс. рублей (прогноз); 2025 год – 0,00 тыс. рублей (прогноз); 2026 год – 0,00 тыс. рублей (прогноз). - средства местного бюджета – 0,00 тыс.рублей (прогноз): 2017 год – 0,00 тыс.рублей (прогноз); 2018 год – 0,00 тыс.рублей (прогноз); 2019 год – 0,00 тыс.рублей (прогноз); 2020 год – 0,00 тыс.рублей (прогноз); 2021 год – 0,00 тыс.рублей (прогноз); 2022 год – 0,00 тыс.рублей (прогноз); 2023 год – 0,00 тыс.рублей (прогноз); 2024 год – 0,00 тыс.рублей (прогноз); 2025 год – 0,00 тыс.рублей (прогноз); 2026 год – 0,00 тыс.рублей (прогноз). |
| Ожидаемые конечные результаты | - снижение себестоимости коммунальных услуг; - повышение их качества и обеспечение потребностей в коммунальных услугах существующих и вновь возводимых объектов на территории сельского поселения Воротнее муниципального района Сергиевский |
| Система организации контроля за исполнением Программы | -Контроль за реализацией мероприятий Программы осуществляет Головной исполнитель – Администрация сельского поселения Воротнее муниципального района Сергиевский. - Контроль за целевым использованием выделенных средств осуществляется в установленном порядке Головным исполнителем и исполнителями Программы – Главными распорядителями (распорядителями) бюджета муниципального района Сергиевский |

Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами.

На территории сельского поселения Воротнее муниципального района Сергиевский Самарской области функционирует одно предприятие жилищно-коммунального комплекса:

- ООО «Сервисная Коммунальная Компания»;

Данное предприятие предоставляет коммунальные услуги населению, предприятиям, организациям и учреждениям различных форм собственности.

На территории сельского поселения Воротнее муниципального района Сергиевский находится 1 котельная общей мощностью 1134 кВт. Общая протяженность тепловых сетей, находящихся на территории сельского поселения Воротнее муниципального района Сергиевский составляет 2,268 км, водопроводных сетей – 5 км., сетей водоотведения – 10 км.

С целью повышения надежности и улучшения качества коммунальных услуг разрабатывается муниципальная Программа «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры сельского поселения Воротнее муниципального района Сергиевский на 2017-2026 годы», предполагающая перераспределение нагрузок от центральной котельной на модульные котельные, которые предполагается смонтировать внутри кварталов. Кроме того, Программой предусматривается реконструкция тепловых сетей с последующим сокращением их протяженности при переводе на автономное отопление объектов социальной сферы, а также рассматриваются мероприятия по обеспечению водоснабжением и сетями водоотведения населения сельского поселения Воротнее муниципального района Сергиевский.

Система теплоснабжения сп Воротнее

- Котельная

Котельная с.п.Воротнее,  расположена по адресу: Самарская область, Сергиевский район,  с, Воротнее, ул. Почтовая .

Год ввода в эксплуатацию – 2004г.

Здание котельной – отдельностоящее здание, общая площадь 49,8м².

Конструктивная характеристика здания: стены – цельнометаллические из сэндвич  панелей

с минераловатным утеплителем; крыша – металлическая; полы - листовой металл.

Котельная  находится на обслуживании  Общество с ограниченной ответственностью

«Сервисная Коммунальная Компания». Сезонный персонал. Для периодического

обслуживания оборудования котельной имеется обученный персонал.

В настоящее время в котельной установлены два котла марки «КВ-ГМ-1,0-115Н»,

«КВ-ГМ-0,75-115Н», производительностью 0,86 Гкал/час и 0,645 Гкал/ч соответственно.

Номинальная мощность котельной 1,505кал/час.

Котлоагрегаты введены в эксплуатацию в 2004 году.

Котельная отпускает тепловую энергию в горячей воде на нужды отопления потребителей

по закрытой схеме, с установкой  пластинчатого теплообменника марки «РИДАН НН-21» мощностью 2,0Мвт.  В период наибольших  отопительных нагрузок в котельной работают  два котла.

Ограничения тепловой мощности котельной отсутствуют.

Располагаемая тепловая мощность представлена в таблице 1.

Таблица 1 - располагаемая тепловая мощность.

| № п/п | Наименование объекта | Тип котла | Кол-во котлов, шт. | Номинальная мощность, Гкал/ч | Установленная мощность, Гкал/ч | Располагаемая мощность, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная | КВ-ГМ-1,0-115Н | 1 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
|  |  | КВ-ГМ-0,75-115Н | 1 | 0,645 | 0,645 | 0,645 |

Тепловая мощность на собственные и хозяйственные нужды котельной не используются.

Основной вид топлива – природный газ.

Данные по насосному оборудованию, осуществляющему циркуляцию и подпитку тепловой сети, предоставлены в таблице 2.

Таблица 2 - технические характеристики насосного оборудования

| Насос | Марка | Произво- дительность, м³/ч | Напор, м | Мощность эл.двига-теля, кВт | Дата установ-ки | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сетевой | Grundfos LP -80-40/20-202 | 114,8 | 34,7 | 15 | 2004 | 2 |
| подпиточный | Grundfos TRD 50-120 | 18 | 7,9 | 0,75 | 2004 | 1 |
| подпиточный | Grundfos SP5-A-A-1 | 3 | 5,0 | 0,75 | 2004 | 1 |

Котельная обеспечивает теплом жилой фонд и объекты социальной сферы.

Наименования и адреса абонентов, подключенных к  котельной:

жилые дома по: ул. Почтовая: №№ 2,4,6,8,10

ул. Молодёжная: №№ 4,6,8

Прочие организации:  ул.Почтовая,3 ООО «Василина», Сберкасса

ул.Почтовая,5  СДК, АСП

ул.Почтовая,1 Аптека

ул. Молодёжная,10 ФАП

переулок Специалистов,1 ГБОУ СОШ

Суммарная   расчётная подключенная нагрузка на отопление составляет  0,846  Гкал/ч.

- Тепловые сети

Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исполнении составляет 1187 м.п.

| Технические характеристики тепловых сетей с. Воротнее |
| --- |
| Наименование участка, трассы | Подающий трубопровод | Обратный трубопровод | Тип прокладки | Изоляция |
|  | Ду,мм | L,м | Ду,мм | L,м |  |  |
| От котельной до жилых домов №2,4,6,8,10 по ул. Почтовой | 150 100 | 60 218 | 150 100 | 60 218 | Наружная | Урса |
| От котельной до жилых домов №8,4,6 по ул. Молодежная | 150 100 80 | 91 116 181 | 150 100 80 | 91 116 181 | Наружная | Урса |
| От Администрации до конторы " Василина" | 57 | 65 | 57 | 65 | Наружная | Урса |
| От ул. Почтовой до ул. Школьной( на школу) | 100 | 291 | 100 | 291 | Наружная | Урса |
| Вводы на дома № 2,4,6,8,10 по ул. Почтовой | 57 | 52 | 57 | 52 | Наружная | Урса |
| Клуб, Администрация, контора "Василина" | 57 | 18 | 57 | 18 | Наружная | Урса |
| ул. Молодежная, дома № 4,6,8 | 57 | 52 | 57 | 52 | Наружная | Урса |
| ул. Почтовая, Школа | 57 | 10 | 57 | 10 | Наружная | Урса |
| Итого: |  | 1187 |  | 1187 |  |  |

Регулирование отпуска тепловой энергии от котельной осуществляется качественным

способом, т.е изменением температуры теплоносителя в подающем трубопроводе, в зависимости от температуры наружного воздуха. Качественное регулирование  обеспечивает постоянный расход теплоносителя и стабильный гидравлический режим  системы теплоснабжения на протяжении  всего отопительного периода. Температурный график – 80/60 ºС (предоставлен в таблице 3). Выбор температурного графика отпуска тепловой  энергии обусловлен типом присоединения потребителей к сетям теплоснабжения.

Таблица 3 – температурный график регулирования

| Наружная температура воздуха, Сº | Температура сетевой воды в подающем трубопроводе, Сº | Температура сетевой воды в обратном трубопроводе, Сº | Наружная температура воздуха, Сº | Температура сетевой воды в подающем трубопроводе, Сº | Температура сетевой воды в обратном трубопроводе, Сº |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| +10 | 36 | 32 | -11 | 60 | 48 |
| +9 | 37 | 33 | -12 | 61 | 48 |
| +8 | 38 | 33 | -13 | 62 | 49 |
| +7 | 40 | 35 | -14 | 64 | 50 |
| +6 | 41 | 35 | -15 | 65 | 51 |
| +5 | 42 | 36 | -16 | 66 | 52 |
| +4 | 43 | 37 | -17 | 67 | 52 |
| +3 | 44 | 37 | -18 | 68 | 53 |
| +2 | 46 | 39 | -19 | 69 | 53 |
| +1 | 47 | 39 | -20 | 70 | 54 |
| 0 | 48 | 40 | -21 | 71 | 55 |
| -1 | 48 | 41 | -22 | 72 | 55 |
| -2 | 50 | 41 | -23 | 73 | 56 |
| -3 | 51 | 42 | -24 | 74 | 56 |
| -4 | 53 | 43 | -25 | 75 | 57 |
| -5 | 54 | 44 | -26 | 76 | 58 |
| -6 | 55 | 45 | -27 | 77 | 58 |
| -7 | 56 | 45 | -28 | 78 | 59 |
| -8 | 57 | 46 | -29 | 79 | 59 |
| -9 | 58 | 46 | -30 | 80 | 60 |
| -10 | 59 | 47 |  |  |  |

3. Приборный учёт ресурсов

Сведения по имеющимся приборам коммерческого учёта ТЭР и воды по котельной с.Воротнее, ул.Почтовая представлены в таблице 5.

Таблица 5 – приборы коммерческого учёта.

| Наименование источника | Тип прибора коммерческого учёта по видам ресурса |
| --- | --- |
|  | Отпуск тепловой энергии с котельной | Природный газ | Электроэнергия | Вода |
| Котельная с.Воротнее, ул.Почтовая | отсутствует | комплекс для измерения количества газа СГ-ЭК-Вз-Р-0,2-250/1,6 | Меркурий 230ART03MCLN | ВСХ20 |

- Цены (тарифы) на тепловую энергию

Тариф на отпуск тепловой энергии населению утвержден - Приказ Минэнерго и ЖКХ Самарской области  № 497 от 05.12.2016г.

- Тепловые балансы и целевые показатели энергоэффективности источника теплоснабжения

Балансы тепловой мощности и нагрузки котельной с.Воротнее представлены в таблице 6.

Таблица 6 – балансы тепловой мощности и нагрузки

| № п/п | Наименование | Котельная |
| --- | --- | --- |
|  |  | Базовое значение |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии, Гкал/ч | 1,505 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность источника тепловой энергии, Гкал/ч | 1,4 |
| 3 | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды котельной, Гкал/ч | - |
| 4 | Тепловая мощность источника тепловой энергии, Гкал/ч | 1,4 |
| 5 | Потери тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, Гкал/ч в т.ч: | 0,14 |
| 5.1 | теплопередачей | 0,14 |
| 5.2 | потерей теплоносителя | 0 |
| 6 | Тепловая нагрузка подключенных потребителей, Гкал/ч | 0,846 |
| 7 | Резерв (+)/ дефицит(-) тепловой мощности, Гкал/ч | 0,54/0 |

Целевые показатели эффективности работы котельной  приведены в таблице 7.

Таблица 7 - целевые показатели эффективности работы котельной

| Наименование показателя | Значения |
| --- | --- |
| Установленная тепловая мощность котельной, Гкал/ч | 1,505 |
| Располагаемая тепловая мощность котельной, Гкал/ч | 1,4 |
| Средневзвешенный срок службы, лет | не менее 10 |
| Удельный расход топлива на отпущенную тепловую энергию от котельной, кг у.т./Гкал | 164,89 |
| Тепло на собственные нужды котельной, Гкал/ч |  |
| КПД котлоагрегата по паспорту, % | 93 |

- Визуально-измерительное обследование котельной

Видимое изображение №1

Внешний вид котельной с.Воротнее

В результате обследования выявлено:

Основное котельное оборудование находится в технически исправном состоянии, пригодно к дальнейшей эксплуатации.

Вспомогательное оборудование котельной с.Воротнее нуждается в проведении комплекса работ по улучшению энергетической эффективности системы теплоснабжения. Отсутствует система  химводоподготовки.

В соответствии с требованиями №116-ФЗ « О промышленной безопасности» и ПТЭ ТЭ необходимо проведение режимно-наладочных испытаний котлов.

7. Перечень мероприятий по результатам обследования

Перечень мероприятий по результатам обследования котельной и тепловых сетей с.Воротнее представлен в таблице 8.

Ориентировочный срок реализации указанных мероприятий 2019 - 2021 гг.

Таблица 8 - перечень мероприятий на техническое перевооружение котельной:

| № п/п | Наименование мероприятий | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Техническое перевооружение котельной |
| 1 | Промывка котлоагрегатов | шт. | 2 |
| 2 | Наладка водно-химического режима котельной | шт. | 1 |
| 3 | Восстановление работоспособности УУТЭ | шт. | 1 |
| 4 | Модернизация, наладка автоматизированных процессов управления котлов и режима работа погодозависимой автоматики | шт. | 1 |
| 5 | РНИ котлоагрегатов "КВ-ГМ-1,0-115Н" - 1шт, "КВ-ГМ-0,75-115Н" - 1шт | шт. | 1 |
| 6 | приведение в соответствие с ГОСТ УУРГ | шт. | 1 |
| 7 | Выполнение проектных работ (ГСН,ГСВ) | шт. | 1 |
| 8 | Замена циркуляционных насосов | шт. | 1 |
| 9 | Техническое диагностирование котлоагрегов (с учетом проведения капитального ремонта) | шт. | 1 |

| № п/п | Мероприятия на тепловых сетях | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Надземная перекладка существующих т/с |
| 1 | Ду 150мм | п.м. | 190 |
| 2 | Ду 100мм | п.м. | 625 |
| 3 | Ду 80мм | п.м. | 181 |
| 4 | Ду 50мм | п.м. | 197 |
|  | ИТОГО: |  |  |

Основные цели и задачи Программы.

Основными целями Программы являются:

- повышение качества предоставляемых коммунальных услуг;

- оптимизация цен и тарифов на коммунальные услуги;

- повышение эффективности работы предприятия ЖКХ.

В Программе решаются следующие основные задачи:

- обеспечение надежности и безопасности функционирования систем жизнеобеспечения, создание комфортных условий для проживания населения;

- снижение критического уровня износа основных средств предприятия ЖКХ;

- совершенствование и внедрение новых методов управления отраслью.

Сроки и этапы реализации Программы.

Программа предусматривает комплекс мероприятий, реализация которых должна начаться в 2017 году. Мероприятия по развитию объектов коммунальной инфраструктуры сельского поселения Воротнее муниципального района Сергиевский должны быть реализованы в период с 2019 по 2026 годы, а именно:

- проведение нового строительства объектов коммунальной инфраструктуры;

- восстановление и обновление материально-технической базы предприятия ЖКХ сельского поселения Воротнее муниципального района Сергиевский.

Важнейшие индикаторы и показатели Программы.

Для оценки эффективности реализации муниципальной Программы «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры сельского поселения Воротнее муниципального района Сергиевский на 2017-2026 годы» используются следующие показатели:

- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;

- увеличение количества исправного оборудования в котельных;

- увеличение количества введенных в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры.

Финансовое обеспечение Программы.

Финансовые средства для реализации Программы «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры сельского поселения Воротнее муниципального района Сергиевский на 2017-2026 годы» формируются за счет средства инвестора за счет кредита в коммерческой банковской организации.

Расчет средств необходимых для реализации Программы, приведен в Приложении №1.

Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы.

В результате реализации Программы будут созданы условия для повышения качества предоставляемых коммунальных услуг, возможности оптимизации цен и тарифов на коммунальные услуги, а также повышение эффективности работы предприятия ЖКХ.

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит:

- выполнить новое строительство объектов коммунальной инфраструктуры сельского поселения Воротнее муниципального района Сергиевский;

- обеспечить надежность и безопасность функционирования систем жизнеобеспечения, создать комфортные условия для проживания населения;

- снизить критический уровень износа основных средств предприятия ЖКХ;

- усовершенствовать и внедрить новые методы управления отраслью.

Критериями оценки программы являются:

- повышение эффективности работы предприятия ЖКХ;

- снижение уровня износа оборудования предприятия ЖКХ;

- повышение качества предоставляемых коммунальных услуг населению;

- надежность и безопасность функционирования систем жизнеобеспечения, и комфортные условия для проживания населения;

- внедрение новых методов и технологий на предприятии ЖКХ.

Система организации контроля за ходом реализации Программы.

Управление реализацией Программы осуществляется главным исполнителем Программы – Администрацией сельского поселения Воротнее муниципального района Сергиевский Самарской области.

Администрация сельского поселения Воротнее муниципального района Сергиевский Самарской области обеспечивает соблюдение сроков и очередности капитального и текущего ремонтов, разрабатывает предложения по более эффективным методам решения задач.

Реализация Программы осуществляется на основе муниципальных контрактов (договоров), заключаемых в установленном порядке.

Исполнители отдельных мероприятий Программы определяются в установленном порядке на конкурсной основе.

Предполагаемый подход к управлению реализацией Программы позволит создать на территории сельского поселения Воротнее муниципального района Сергиевский открытую процедуру принятия решений относительно привлечения средств из областного бюджета.

Приложение 1

Финансирование мероприятий программы

|  |  | 2019руб. (прогноз) | 2020, руб(прогноз) | 2021,руб. (прогноз) | Стоимость, руб.(прогноз) | ВСЕГО, руб.(прогноз) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с.Воротнее | Техническое перевооружение котельной | 270 822 | 1 798 333 | 2 081 736 | 4 150 890 | 8 578 700 |
|  | Надземная перекладка, включая ветхие участки, в соответствии с гидравлическим расчетом существующих сетей: Ду 150 -190 п.м., Ду100 - 625 п.м., Ду 80 - 181 п.м., Ду 50 - 197 п.м. | 347 100 | 1 891 326 | 2 189 383 | 4 427 809 |  |

# Text boxes

Приложение №1

к Решению Собрания представителей

сельского поселения Воротнее

муниципального района Сергиевский

№ 27 от 19.09.2019 г.